《PLC控制系统装配与调试》课程标准

| 课程类型 | 专业核心课程 | 课程代码： | 16022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总学时 | 96 | 学分 | 6 |
| 开设学期 | 4 | 适用专业 | 机电一体化技术 |
| 授课方式 | 教学做一体化教学：学时；企业实践教学：学时。 |  |  |
| 合作开发企业 |  |  |  |
| 执笔人 |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |
| 制定时间 |  |  |  |

一、课程概述

（一）课程定位

经过前期调研，机电一体化专业毕业生主要从事维修、制造、管理这三个岗位，依据专家研讨意见，在对典型工作任务进行分析的基础上，将这些工作任务进行归类、整理，归纳为岗位群的10个行动领域，以提高学生能力为落脚点，进行行动领域的解构，进而重构为11个学习领域。《PLC控制系统装配与调试》服务于“机电一体化设备的安装、调试与维护”行动领域，属于机电一体化专业课程体系的专业学习领域。通过本课程的学习，使学生能够根据常见工业控制对象的特点和要求，正确选择控制方案和控制规律，掌握常见传感器件和控制器件的选用和维护知识，熟练地掌握简单控制系统的安装和调试方法。

（二）先修后续课程

《PLC控制系统装配与调试》学习领域在机电一体化专业的课程体系中有着重要的地位和作用，在通过完成本学习领域设置的18项工作任务，能够将前修学习领域《电路产品制作与调试》、《液压气动系统安装与调试》《电动机的选配与控制》所培养的各项能力进一步加强和综合，同时为后续学习领域《自动生产线安装与调试》《机床电气系统检测与维修》奠定基础。

二、课程目标

《PLC控制系统装配与调试》学习领域通过6项学习情景，共18项学习性工作任务的实施，引导讲授PLC结构、工作原理、逻辑指令、顺控指令、功能指令等理论知识，训练学生基于PLC的电气控制系统设计、安装能力；控制程序的设计、编程能力；整体控制系统的运行、调试能力。同时在完成任务过程中使学生具备的能力；在复杂环境中做事、与人竞争协作的能力；较强的自我学习和持续发展的能力。

（一）专业能力

1. 熟练进行电控柜装配

2. 掌握小型控制系统设计或改造的工作方法和步骤

3. 掌握小型PLC控制系统调试的工作方法

4. 熟练使用PLC（S7-200）开发设计小型控制系统

5. 熟悉触摸屏监控设备

6. 掌握绘制电路图、接线图、位置图等电气图纸

7.熟悉相关国家标准和行业规范，按安全、规范操作，树立起安全意识

（二）方法能力

1、具有综合运用知识与技术从事程度较复杂的技术工作的能力。

2、具有独立进行系统分析、设计、实施、评估的能力。

3、具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。

4、具有自学能力、理解能力与表达能力。

5、具有合理利用与支配资源的能力。

6、具有将知识与技术综合运用与转换的能力。

7. 规范设计编写文档的能力

（三）社会能力

1、具有良好的职业道德和敬业精神。

2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。

3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。

三、课程内容

按照“项目导向—任务驱动”的模式，以具有工业对象的典型控制类产品为载体，从简到难设计了6个学习情境。

表1 课程内容与学时分配

| 学习情境 |  |  | 情境描述 | 学习内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 任务 |  |  |  |
| 情境1 | 抢答器的设计与调试 | 小灯点亮 | 以PLC抢答器控制系统设计与调试工作任务为载体，引导讲授与本项工作任务相关联的PLC概述、组成、工作原理、硬件控制系统设计安装、编程软元件、编程语言、程序设计方法等，训练学生初步具备PLC控制系统的设计、安装、运行、调试能力。 | 1. PLC概述、工作原理、硬件结构等 2. S7-200PLC（CPU224）外部接线方法 3. S7-200PLC基本逻辑指令使用 4. 使用S7-200PLC编程软件录入简单梯形图并正确传输至PLC 5. 梯形图和语句表的相互转换 | 20 |
|  |  | 3人抢答器的设计与调试 |  | - S7-200PLC基本逻辑指令使用 - 互锁的设计 - 简单控制的设计 - 地址分配表的建立 |  |
|  |  | 4人抢答器的设计与调试 |  | 1. S7-200PLC与数码管显示相关的功能指令使用 2. PLC外部电路连接注意事项 3. 安全操作规范、安全注意事项 |  |
| 情境2 | 电动葫芦的设计与调试 | 电机全压启动控制 | 以电动葫芦的设计与调试工作任务为载体，通过实施启动/停止控制、正反转控制和电动葫芦的控制3项由简单到复杂的具体工作任务。引导讲授与之相关联的PLC的编程软元件、基本逻辑指令等知识，加强PLC硬件控制系统的设计安装能力及控制程序的设计、调试能力。 | 1. S7-200PLC基本逻辑指令使用 2. 继电器控制电路改造成PLC系统的方法 3. PLC外部电路连接注意事项 4. 三相异步电动机的基本控制 | 12 |
|  |  | 电机正反转控制 |  |  |  |
|  |  | 电动葫芦的设计与调试 |  | 1. S7-200PLC基本逻辑指令应用 2. 梯形图设计方法 3. 位置传感器的种类与选用方法 4.按规范连接外部电路 5. 往返运动的控制方式 6. 程序调试方法 |  |
| 情境3 | 十字路口交通灯系统的设计与调试 | 小灯的顺序点亮 | 以十字路口交通灯系统的设计与调试工作任务为载体，由小灯的顺序点亮到交通灯控制再到带有倒计时显示的交通信号灯3项由简单到复杂的具体工作任务引导讲授与本项工作任务相关联的R/S指令、定时器、计数器、比较指令及功能指令，进一步加强PLC硬件控制系统的设计、安装能力及控制程序的设计、调试能力。 | 1.R/S指令、定时器、计数器和比较指令使用 2.梯形图编程方法 3. 电气控制线路图的绘制并接线 4.程序调试的多种方法 | 12 |
|  |  | 简单交通信号灯控制 |  | 1.计数器、比较指令和功能指令使用 2. 输入、输出口扩展方法 3.电气图设计 4.数码管显示相关指令 5、系统扩展的相关知识 |  |
|  |  | 交通信号灯系统的数码管显示 |  |  |  |
| 情境4 | 电梯PLC控制系统设计、安装与调试 | 三层电梯PLC控制 | 以电梯PLC控制系统设计、安装与调试工作任务为载体，由三层到四层再到5层楼电梯的控制3项由简单到复杂的具体工作任务。引导讲授与之相关联的PLC步进指令、功能指令。进一步加强PLC硬件控制系统的设计、安装能力及控制程序的设计、调试能力。 | 1. 工序、流程、步进指令等基本概念 2.工序转移图的编制方法 3.步进指令的含义 4.步进程序的调试方法。 5较复杂控制系统分析设计方法 6.较复杂系统调试，故障排除方法 7.PPT制作 | 12 |
|  |  | 四层电梯PLC控制 |  |  |  |
|  |  | 五层电梯PLC控制 |  |  |  |
| 情境 5 | PLC组态监控 | MCGS组态软件使用 | 通过实施组态软件的操作工作任务为载体，引导讲授之相关联的触摸屏与PLC的接线和组态软件使用等知识，拓展知识面，强化PLC综合工作任务的硬件控制系统的设计、安装能力及控制程序的设计、调试能力。 | 1.触摸屏组态软件使用 1.触摸屏硬件接线 2.PLC与触摸屏联机调试方法 3、组态王软件的应用 | 14 |
|  |  | 触摸屏监控交通信号灯 |  |  |  |
|  |  | 组态王监控交通信号灯 |  |  |  |
| 情境6 | 自动生产线PLC控制系统设计、安装与调试 | 供料站单站控制 | 以自动生产线PLC控制系统设计、安装与调试工作任务为载体，由供料站、输送站和联网运行控制3项由简单到复杂的具体工作任务，引导学习与之相关联的PLC步进指令、功能指令高速脉冲指令、网络读写指令、步进电机、传感器、气动元件等知识。强化复杂PLC控制系统的硬件控制系统的设计、安装能力及控制程序的设计、调试能力。 | 1.供料单元的工作过程 2.根据任务选择并正确安装传感器 3. 气动元件的作用、结构、原理 4. 气动回路设计并安装的方法 5. PLC软件环境、SFC编程方法 6. PLC硬件结构、外围电路及电气控制图的设计方法 | 26 |
|  |  | 输送站单站控制（步进电机控制） |  | 1.输送单元的工作过程； 2.步进电机控制要求 3.对步进电机进行接线； 4. 高速脉冲指令及位控向导使用 5.按要求编写程序控制步进电机启动、停止、速度和方向 |  |
|  |  | 自动线联机运行控制 （网络控制） |  | 1. 自动线联机运行的工作过程 2. PPI通信协议 3. 网络读写指令网络向导的使用 4.PLC网络组建的相关知识 5.技术文件的种类、要求和编写方法 |  |

四、课程实施

（一）课程设计

本课程按照“校企合作、工学结合、职业导向、能力本位”的理念，打破传统的学科型知识体系，按照“以职业活动的工作任务为依据，以项目与任务作为能力训练的载体，以‘教、学、做一体化’为训练模式，用任务达成度来考核技能掌握程度”的基本思路，紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容，变知识学科本位为职业能力本位，结合职业技能证书考证，培养学生的实践动手能力。

以学生在一般工业企业单位就业为导向，在进行行业实际工作情况和岗位调，并与行业技术专家对工作岗位分析的基础上，共同制订了本课程的典型工作任务；在典型工作任务的基础上找到具有工作情景的多个训练项目，并对每个项目明确各项任务的要求等，突出了工学结合与职业素质的培养，满足学生职业生涯发展的需要。

表2  学习领域、行动领域与职业能力对应表

| 学习领域 |  | 行动领域 |  | 职业能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 情境1 | 抢答器的设计与调试 | 典型工 作任务 | 1、小灯点亮 2、三人抢答器 3、四人抢答器 | 1、电气图识图接线 ２、ＰＬＣ编程调试 3、团队合作能力 |
| 情境2 | 电动葫芦的控制 | 典型工 作任务 | 1、电动机全压启动控制 2、电动机正反转控制 3.电动葫芦控制 | 1、电气图识图接线 ２、ＰＬＣ编程调试 3、团队合作能力 |
| 情境3 | 十字路口交通灯的制作 | 典型工 作任务 | 1、小灯的顺序点亮 2、交通信号灯的制作 3、交通信号灯的制作（带倒计时功能） | 1、电气图识图接线 ２、ＰＬＣ编程调试 3、团队合作能力 |
| 情境4 | 多层电梯设计 | 典型工 作任务 | 1、三层电梯控制 2、四层电梯控制 3、五层电梯的控制 | 1、电气图识图接线 ２、ＰＬＣ编程调试 3、团队合作能力 |
| 情境5 | 组态软件监控 | 典型工 作任务 | 1、ＭＣＧＳ组态软件使用 2、触摸屏监控交通信号灯 ３、组态王监控交通信号灯 | 1、组态软件使用 ２、自我学习的能力 3、团队合作能力 |
| 情境6 | 自动生产线设计与调试 | 典型工 作任务 | 1. 供料单元单站控制 2. 输送单元单站控制 3、自动线联机运行控制 | 1、电气图识图接线 ２、ＰＬＣ编程调试 3、团队合作能力 |

（二）教学设计

《PLC控制系统装配与调试》学习领域的设计基本思路是依据专业能力目标、方法能力目标、社会能力目标，将学习领域划分成各自相对独立，整体由简单到复杂的8项情景。在每项学习情境中，由简单到复杂的设置2到多个工作任务，以工作任务为载体，引导学习相关知识，强化专业能力，同时提高与拓宽学生的方法能力和社会能力。

表3—1  教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境1： | 抢答器的设计与制作参考学时：20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习目标 | 专业能力目标： - 熟悉并掌握西门子200系列可编程控制器的结构，明确PLC系统工作过程 - 能够根据所设计的电气接线图，按照安全操作规范完成接线 - 熟悉S7-200PLC基本逻辑指令，能够设计简单的梯形图程序，并能转化为语句表 - 能够使用S7-200PLC编程软件录入简单梯形图并正确传输至PLC - 掌握系统调试和查找故障的方法，能排除简单的故障 方法能力目标： 1.初步具有系统分析、设计、实施、评估的能力。 2.初步具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。 3.具有一定的自学能力、理解能力与表达能力。 社会能力目标： 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有沟通与交流能力。 |  |  |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 1.小灯点亮 | 1. PLC概述、工作原理、硬件结构等 2. S7-200PLC（CPU224）外部接线方法 3. S7-200PLC基本逻辑指令使用 4. 使用S7-200PLC编程软件录入简单梯形图并正确传输至PLC 5. 梯形图和语句表的相互转换 | 示范教学法 项目教学法 引导教学法 |
|  | 2.3人抢答器的制作 | 1、PLC外部电路连接注意事项 2、互锁的设计 3、安全操作规范、安全注意事项 |  |
|  | 3.4人抢答器的制作 | 1、分析问题的方法 2、系统设计的步骤 |  |
| 考核标准 | 从规范操作、成果展示、文档提交等情况进行自评和互评，最后指导教师根据过程和结果给出合理的评价 |  |  |
| 学习场所 | 格物楼C246 |  |  |
| 教学准备 | 天煌THS实训台、电脑、软件安装、导线 |  |  |

表3—2  教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境2： | 电动葫芦的控制参考学时：12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习目标 | 专业能力目标： 1.熟悉并掌握S7-200PLC基本逻辑指令，能够设计简单的梯形图程序 2.能够合理制定工作计划，完成硬件选型与检测 3.能够根据所设计的电气接线图，按照安全操作规范完成接线 4. 能把简单继电器控制电路改造成PLC系统 5. 掌握位置传感器的种类、原理等，能够根据需要选用核实的位置传感器 6.掌握系统调试和查找故障的方法，能排除简单的故障 方法能力目标： 1、初步具有独立进行系统分析、设计、实施、评估的能力。 2、初步具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。 3、初步具有自学能力、理解能力与表达能力。 4、初步具有规范设计编写文档的能力 社会能力目标： 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有沟通与交流能力。 |  |  |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 1、电机全压启动控制 | 1. S7-200PLC基本逻辑指令使用 2. 继电器控制电路改造成PLC系统的方法 3. PLC外部电路连接注意事项 4. 三相异步电动机的全压启动控制 | 示范教学法 项目教学法 引导教学法 |
|  | 2、电机正反转控制 | 1.S7-200PLC基本逻辑指令使用 2. 继电器控制电路改造成PLC系统的方法 3. PLC外部电路连接注意事项 4. 三相异步电动机的正反转控制 |  |
|  | 3、电动葫芦的设计与调试 | 1. S7-200PLC基本逻辑指令应用 2. 梯形图设计方法 3. 位置传感器的种类与选用方法 4.按规范连接外部电路 5. 往返运动的控制方式 6. 程序调试方法 |  |
| 考核标准 | 从规范操作、成果展示、文档提交等情况进行自评和互评，最后指导教师根据过程和结果给出合理的评价 |  |  |
| 学习场所 | 格物楼C246 |  |  |
| 教学准备 | 天煌THS实训台、电脑、软件安装、导线 |  |  |

表3—3  教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境3： | 十字路口交通灯系统的制作 参考学时：12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习目标 | 专业能力目标： 1.掌握定时器、计数器等指令，能够根据任务完成程序的设计 2.能够合理制定工作计划，完成硬件设计、选型与检测 3.能够根据所设计的电气接线图，按照安全操作规范完成接线 4. 能够进行系统调试，掌握查找故障的方法，能排除常见的故障 方法能力目标： 1、具有综合运用知识与技术从事程度较复杂的技术工作的能力。 2、具有独立进行系统分析、设计、实施、评估的能力。 3、具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。 4、具有自学能力、理解能力与表达能力。 5、具有合理利用与支配资源的能力。 6、具有将知识与技术综合运用与转换的能力。 7. 具有规范设计编写文档的能力 社会能力目标： 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有沟通与交流能力。 |  |  |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 小灯的顺序点亮 | 1.R/S指令、定时器、计数器和比较指令使用 2.梯形图编程方法 3. 电气控制线路图的绘制并接线 4.程序调试的多种方法 | 示范教学法 项目教学法 引导教学法 |
|  | 简单交通信号灯控制 | 1.计数器、比较指令和功能指令使用 2. 输入、输出口扩展方法 3.电气图设计 |  |
|  | 3.交通信号灯的数码管显示 | 1、数码管显示相关指令 2、系统扩展的相关知识 |  |
| 考核标准 | 从规范操作、成果展示、文档提交等情况进行自评和互评，最后指导教师根据过程和结果给出合理的评价 |  |  |
| 学习场所 | 格物楼C246 |  |  |
| 教学准备 | 天煌THS实训台、电脑、软件安装、导线 |  |  |

表3—4  教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境5： | 多层电梯设计 参考学时：12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习目标 | 1. 了解步进控制系统相关知识，能够用步进指令编写程序实现控制要求 2.能够对较复杂系统合理制定工作计划，完成硬件设计、选型与检测 3.能够根据所设计的电气接线图，按照安全操作规范完成接线 4. 能够进行较复杂系统的调试，掌握查找排除故障的方法 5、能够对较复杂系统编写程序实现控制要求 能力目标： 1、具有综合运用知识与技术从事程度较复杂的技术工作的能力。 2、具有独立进行系统分析、设计、实施、评估的能力。 3、具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。 4、具有自学能力、理解能力与表达能力。 5、具有合理利用与支配资源的能力。 6、具有将知识与技术综合运用与转换的能力。 7. 具有规范设计编写文档的能力 社会能力目标： 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 - 3、具有沟通与交流能力。 |  |  |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 1、三层电梯PLC控制 | 1工序、流程、步进指令等基本概念 2.工序转移图的编制方法 3.步进指令的含义 4.步进程序的调试方法。 | 示范教学法 项目教学法 引导教学法 |
|  | 2、四层电梯PLC控制 | 1、用顺序控制指令应用 2、较复杂系统的分析设计方法 |  |
|  | 3. 五层电梯PLC控制 | 1.较复杂控制问题分析方法 2.复杂控制系统的设计思路 3.系统调试，故障排除方法 4.PPT制作 |  |
| 考核标准 | 从规范操作、成果展示、文档提交等情况进行自评和互评，最后指导教师根据过程和结果给出合理的评价 |  |  |
| 学习场所 | 格物楼C246 |  |  |
| 教学准备 | 天煌THS实训台、电脑、软件安装、导线 |  |  |

表3—5  教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境5： | PLC组态监控参考学时：14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习目标 | 1. 能够使用触摸屏组态软件进行设计 2.了解触摸屏的相关知识，能够正确连接PLC和触摸屏， 3. 能够合理制定工作计划，综合应用S7-200系列PLC编程指令，设计梯形图程序 4. 掌握PLC与触摸屏联机调试方法和故障查找排除方法 方法能力目标： 1、具有综合运用知识与技术从事程度较复杂的技术工作的能力。 2、具有独立进行系统分析、设计、实施、评估的能力。 3、具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。 4、具有自学能力、理解能力与表达能力。 5、具有合理利用与支配资源的能力。 6、具有将知识与技术综合运用与转换的能力。 7. 具有规范设计编写文档的能力 社会能力目标： 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 - 3、具有沟通与交流能力。 |  |  |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | MCGS软件使用 | 1.触摸屏组态软件使用 | 示范教学法 鼓励教学法 项目教学法 引导教学法 |
|  | 触摸屏监控交通信号灯 | 1.触摸屏硬件接线 2.PLC与触摸屏联机调试方法 |  |
|  | 3.组态王监控交通信号灯 | 1、组态王软件的使用 |  |
| 考核标准 | 从规范操作、成果展示、文档提交等情况进行自评和互评，最后指导教师根据过程和结果给出合理的评价 |  |  |
| 学习场所 | 格物楼C246 |  |  |
| 教学准备 | 天煌THS实训台备、电脑、软件安装、导线、触摸屏 |  |  |

表3—6 教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境6： | 自动生产线PLC控制系统设计、安装与调试参考学时：26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习目标 | 1. 了解YL-335自动生产线，掌握步进电机及驱动器的相关知识，能够对较步进电机接线 2.掌握光电传感器、磁性开关等常用传感器，能根据需要选择并规范安装 3.掌握气动元件设备，能够绘制气动回路图，并按规范安装 4.掌握高速脉冲指令，能够用位控向导编程方法实现PLC控制步进电机启动、停止、速度和方向 5. 掌握网络读写指令，PPI通信协议，能够用网络向导编程方法组建PLC网络 6.能够根据所设计的电气接线图，按照安全操作规范完成接线 7. 能够进行较复杂系统的调试方法，掌握查找排除故障的方法 方法能力目标： 1、具有综合运用知识与技术从事程度较复杂的技术工作的能力。 2、具有独立进行系统分析、设计、实施、评估的能力。 3、具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。 4、具有自学能力、理解能力与表达能力。 5、具有合理利用与支配资源的能力。 6、具有将知识与技术综合运用与转换的能力。 7. 具有规范设计编写文档的能力 社会能力目标： 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 - 3、具有沟通与交流能力。 |  |  |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 供料站单站控制 | 1.供料单元的工作过程 2.根据任务选择并正确安装传感器 3. 气动元件的作用、结构、原理 4. 气动回路设计并安装的方法 5. PLC软件环境、SFC编程方法 6. PLC硬件结构、外围电路及电气控制图的设计方法 | 项目教学法 引导教学法 示范教学法 |
|  | 输送站单站控制 | 1.输送单元的工作过程； 2.步进电机控制要求 3.对步进电机进行接线； 4. 高速脉冲指令及位控向导使用 5.按要求编写程序控制步进电机启动、停止、速度和方向 |  |
|  | 自动线联机运行控制 | 1. 自动线联机运行的工作过程 2. PPI通信协议 3. 网络读写指令网络向导的使用 4.PLC网络组建的相关知识 5.技术文件的种类、要求和编写方法 |  |
| 考核标准 | 从规范操作、成果展示、文档提交等情况进行自评和互评，最后指导教师根据过程和结果给出合理的评价 |  |  |
| 学习场所 | 格物楼FMS实训室 |  |  |
| 教学准备 | YL-335A自动线设备、电脑、软件安装、导线 |  |  |

（三）实施方法

采用六步教学法，教师示范和学生分组操作训练互动，学生提问与教师解答、指导有机结合，让学生在教、学、做的过程中，认识简单工业控制系统的安装和调试方法的理论与掌握操作技能。

| 六步法 | 学生活动 | 教师活动 |
| --- | --- | --- |
| 资讯 | 确定项目负责人，接受任务，观看十字路口交通灯工作动画，准确描述其工作流程。查阅相关资料，观看PPT，分组讨论定时器的相关知识 | 提出工作任务，明确控制要求，负责对本项目进行分析，把本项目分解为基本功能和扩展功能两个子项目，然后分发任务书。 |
| 决策、计划 | 按目标要求设计计划，讨论计划可行性，最终确定工作计划，形成计划书一份 | 对学生给予实时的指导和评价，与学生交流发挥咨询者和协调人的作用 |
| 实施 | 按学习流程图开展顺序，合理分工，逐项完成任务，形成过程监控记录一份 | 引导学生完成梯形图和电气线路的安全检查，加强与学生的交流，监控每个团队的工作进程，激发学生思考，做好咨询者角色 |
| 检查、评价 | 实训工作台上演示成果，对工作完成情况进行自评，并开展小组间的互评，取长补短，优化方案，同时根据跟做记录写出工作总结 | 经常向学生了解情况，听取学生的反馈信息，在项目进行过程中做好记录，在项目结束时作出评价 |

（四）实施建议

1、教学方法

本课程教学的关键是现场教学或模拟情境教学，以工作任务活动为载体，课堂教学设置若干个工作任务活动的工作场景，在教学过程中，教师示范和学生分组操作训练互动，学生提问与教师解答、指导有机结合，让学生在教、学、做的过程中，认识简单工业控制系统的安装和调试方法的理论与掌握操作技能。要紧密结合高级职业技能证书的考证，加强考证的实操项目的训练，在实践实操过程中，使学生掌握职业技能，提升职业素养，提高职业道德。

在教学过程中，教师应立足于加强学生实际操作能力的训练，充分利用行业、企业的资源，采用项目教学，以工作任务引领提高学生学习兴趣，激发学生的成就动机，要应用教学录像片、多媒体、投影等教学资源辅助教学，帮助学生理解职业活动的过程，整个教学过程采用六步法教学。

（1）项目教学法

每个学习情境都是一个完整的项目。在教学过程中，以一个简单的项目引入，知识储备，最后以团队的形式共同实施一个完整的工作项目，每个学习情境都有确定的项目任务，制定计划，实施计划，检查和评估，故障诊断和技术应用等。

（2）鼓励教学法

为积极调动学生学习兴趣，激发创新意识，培养团队协作能力，采用鼓励教学法。在检查和评价阶段，每个团队进行汇报，然后进行自评和互评，用成绩刺激团队协作。同时教师还要提出问题或设置故障，检验学生掌握知识的程度，对表现好的团队给予鼓励。

2.、教学实训条件

配置一体化教室，配有模拟实训设备和软件，完整的PLC用户手册、变频器手册及各式各样的传感电器和控制电器样本。

（1）天煌THS实训台30台：用于逻辑控制实训，可作基本指令练习、喷泉控制、舞台灯光控制、十字路口交通灯演示、传送带运输控制、三层电梯PLC控制、模拟量PID控制等10个左右的演示实验。

（2）浙江亚龙335A：主要用于机械手实训、PLC组网控制、组态软件的监控。

（3）FESTO MPS500：共十个站，其中用于控制的PLC是S7-300系列，另外还配备三菱机械手、Wincc监控系统等，满足学生的进阶学习，同时还为师生提供了创新平台。

（4）校内工厂日照海大自动化科技有限公司：学生在工厂可以参与具体的产品设计，包括电气线路接线，PLC编程等，通过典型项目的训练提高学生动手能力和职业素养。

3.、课程考评方法

（1）改革传统的学生评价手段和方法，采用阶段评价，目标评价，项目评价，理论与实践一体化评价模式。

（2）关注评价的多元性，结合课堂提问、学生作业、平时测验、实验实训、综合实践及考试情况，综合评价学生成绩。

专业能力考核配分评分标准

| 序号 | 项 目 | 配分 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定工作计划 | 6 | 制定工作计划格式不正确，项目不齐全， 安排不合理，每处扣1分。 |  |
| 2 | 主电路设计 | 7 | 主电路设计不正确，每处扣 2 分，设计不 优化，每处扣1分。 |  |
| 3 | 控制电路设计 | 7 | 控制电路设计不正确，每处扣 2 分，设计不优化，每处扣1分。 |  |
| 4 | 程序设计编录传送 | 10 | 程序设计、编录、传送过程中，每出现一次问题扣2分。 |  |
| 5 | 主电路安装 | 10 | 主电路安装结束验收时，每错一处扣2分。 |  |
| 6 | 控制电路安装 | 10 | 控制电路安装结束验收时，每错一处扣2分。 |  |
| 7 | 控制电路运行调试 | 10 | 控制电路运行调试中， 每出现一次问题扣2分。 |  |
| 8 | 整体系统运行调试 | 10 | 整体系统运行调试中， 每出现一次问题扣2分。 |  |
| 9 | 程序优化 | 4 | 依控制程序设计优化程度酌情扣分 |  |
| 10 | 规定时间内未完成工作任务 |  | 若在规定时间内未完成工作任务，则依据未完成工作任务的百分比等值扣分。 |  |
| 11 | 工具使用 | 5 | 工具使用不正确、不规范，每次扣1分。 |  |
| 12 | 技能操作 | 5 | 技能操作不正确、不规范，每次扣1分。 |  |
| 13 | 展示交流 | 4 | 依展示、讲解、交流状况酌情扣分。 |  |
| 14 | 整理技术文件 | 4 | 技术文件整理不到位、不规范，扣2分 |  |
| 15 | 环境保护意识 | 4 | 环境保护意识不到位，不注意卫生扣2分。工作台整理不规范，扣2分。 |  |
| 16 | 出勤纪律 | 4 | 迟到扣4分；不遵守工作纪律，每次扣 2分。 |  |
| 合计 |  | 100 | 每项工作任务满分100分，折算后计入总成绩 |  |