## 五、能力训练项目设计

| 编号 | 能力训练项目名称 | 子项目 名称 | 知识目标 | 能力目标 | 训练方式、手段及步骤 | 展示成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测质量保证与质量控制 | 1-1环境监测认知 | 掌握环境监测的概念、分类、特点；了解环境监测的原则、目的和程序；掌握环境监测数据的“五性”要求 | 能够识别环境监测的工作任务；能够识别数据的“五性”要求 | 班级学生自行组成模拟监测站，列举各自家乡的环境污染事例，对各环境污染的特点、环境污染物的种类及环境污染的危害程度进行识别、辨别工作；站内讨论、分享；教师点评总结 | 环境监测相关技术规范收集成果 |
|  |  | 1-2环境监测质量保证与控制 | 熟悉环境监测质量保证的工作程序；掌握常用实验室质量控制措施 | 能够合理选择实验室常用质量控制措施，达到质控的目的 | 展示案例，各监测站站内讨论识别涉及的质量保证程序和质量控制措施，监测站之间讨论完善，教师点评总结 | 常用实验室质控措施及其应用分类报告 |
|  |  | 1-3监测方法的选择及数据处理 | 掌握环境监测方法的选择原则 掌握数据处理统计分析方法 | 能够合理选择有效的环境监测方法；学会对监测数据的检验、处理分析 | 展示案例，结合案例进行方法的选择和数据的离群度、精密度、准确度检验训练 | 一组监测数据的离群检验及最终结果报出 |
|  |  | 1-4环境标准及其应用 | 掌握环境标准的分类及选择应用；学会单因子指数法达标评价方法 | 能够正确运用环境标准进行环境监测、质量达标评价、污染物排放达标评价 | 展示案例，结合案例选择合适的质量标准进行质量达标评价训练，结合案例选择合适的污染物排放标准进行达标排放评价 | 上述监测结果的质量达标评价/污染物排放达标评价结果 |
| 编号 | 能力训练项目名称 | 子项目名称 | 知识目标 | 能力目标 | 训练方式、手段及步骤 | 展示成果 |
| 2 | 地表水质量监测——学院乐学河河段水质监测 | 2-1地表水监测方案的制定 | 掌握监测断面和采样点的设置原则；熟悉采样时间和采样频率；掌握监测指标的选择原则，掌握监测方法及其仪器设备 | 能够独立进行基础资料的收集，网络查询； 能够独立制定地表水环境监测方案 | 教师示范讲解； 学生以监测站为单位，根据提前接受的任务以及查阅搜集的资料，讨论、制定乐学河水质监测方案初稿，进行展示；教师点评、反馈，课下完善。 | 提交乐学河水质监测方案 |
|  |  | 2-2地表水样品的采集、运输与保存 | 掌握不同现场的采样技术 掌握不同样品的保存运输要求 掌握原始记录表的填写规范 | 能够独立进行采样仪器设备的正确操作使用；能够采集有代表性的水环境样品；能够规范填写采样原始记录； | 教师示范讲解；学生以监测站为单位进行样品采集、保存运输训练并填写采样原始记录表、样品交接记录表 | 样品 采样原始记录表 样品交接记录表 |
|  |  | 2-3乐学河水质溶解氧的测定 | 进一步巩固监测断面和采样点的设置原则；掌握DO的现场采样技术；掌握监测分析方法的原理；掌握测定结果的统计分析和评价方法；熟悉监测报告的编制要求 | 能够规范操作使用简易水质采样和溶解氧瓶；采集有代表性的水环境样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行水环境质量评价；能够规范填写原始数据记录表；学会编制监测报告； | 对上次监测方案制定情况进行反馈、修改； 以监测站为单位，依据监测方案、监测方法标准、技术规范，分工协作，完成地表水样的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结； 各站课下完成乐学河水质DO监测报告。 | 原始数据记录表；乐学河水质DO监测报告 |
|  |  | 2-4乐学河水质高锰酸盐指数的测定 | 掌握IMn现场采样质控措施；熟悉监测分析方法的原理及选择原则；进一步巩固测定结果的统计分析和评价方法；熟悉监测报告的编制要求 | 能够操作使用水质采样器采集有代表性的水环境样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行水环境质量评价；能够规范填写原始数据记录表；学会编制监测报告； | 以监测站为单位，依据监测方案、监测方法标准、技术规范，分工协作，完成地表水样的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成乐学河水质IMn监测报告。 | 原始数据记录表；乐学河水质IMn监测报告 |
|  |  | 2-5乐学河水质氨氮的测定 | 掌握现场采样的质控措施；熟悉监测分析方法的原理及选择原则；进一步巩固测定结果的统计分析和评价方法；熟悉监测报告的编制要求 | 能够操作使用水质采样器采集有代表性的水环境样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行水环境质量评价；能够规范填写原始数据记录表；学会编制监测报告； | 以监测站为单位，依据监测方案、监测方法标准、技术规范，分工协作，完成地表水样的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成乐学河水质IMn监测报告。NH3-N监测报告。 | 原始数据记录表；乐学河水质NH3-N监测报告 |
|  |  | 2-6乐学河水质总磷的测定 | 掌握现场采样的质控措施；进一步巩固测定结果的统计分析和评价方法；熟悉监测报告的编制要求 | 能够操作使用水质采样器采集有代表性的水环境样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行水环境质量评价；能够规范填写原始数据记录表；学会编制监测报告； | 以监测站为单位，依据监测方案、监测方法标准、技术规范，分工协作，完成地表水样的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 根据上述四项监测指标，各站课下完成乐学河水质环境质量监测总报告。 | 原始数据记录表；乐学河水监测报告（总） |
| 编号 | 能力训练项目名称 | 子项目名称 | 知识目标 | 能力目标 | 训练方式、手段及步骤 | 展示成果 |
| 3 | 废水监测——学院中水站进出水水质监测 | 3-1废水监测方案的制定 | 掌握第一类和第二类污染物点的不同设置原则；熟悉采样时间和采样频率；掌握不同现场的采样技术； | 学会进行基础资料的收集，网络查询；学会采样仪器设备的正确操作使用；能够采集有代表性的废水样品；能够规范填写采样原始记录； | 教师示范讲解； 学生以监测站为单位，根据提前接受的任务以及查阅搜集的资料，讨论、制定中水站进出水水质监测方案初稿，进行展示；教师点评、反馈，课下完善。 | 中水站污染源监测方案 |
|  |  | 3-2中水站进出水悬浮物的测定 | 训练排污口的现场采样技术；熟悉分析方法的测定原理；掌握测定结果的统计分析和评价方法；熟悉监测报告的编制要求 | 能够规范操作使用采样器具采集有代表性的废水样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够根据监测结果进行处理效率评价和达标排放评价；能够规范填写各类原始数据记录表；学会编制监测报告； | 对上次监测方案制定情况进行反馈、修改； 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成中水站进出口水样的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务；计算SS处理效率及达标排放情况； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成中水站SS监测报告。 | 原始数据记录表；中水站进出水水质SS监测报告 |
|  |  | 3-3中水站进出水COD测定 | 训练排污口的现场采样技术；熟悉分析方法的测定原理；掌握测定结果的统计分析和评价方法；熟悉监测报告的编制要求 | 能够规范操作使用采样器具采集有代表性的废水样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够根据监测结果进行处理效率评价和达标排放评价；能够规范填写各类原始数据记录表；学会编制监测报告； | 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成中水站进出口水样的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务；计算COD处理效率及达标排放情况； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成中水站COD监测报告。 | 原始数据记录表；中水站进出水水质COD监测报告 |
|  |  | 3-4中水站进出水氨氮的测定 | 训练排污口的现场采样技术；熟悉分析方法的测定原理；掌握测定结果的统计分析和评价方法；熟悉监测报告的编制要求 | 能够规范操作使用采样器具采集有代表性的废水样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够根据监测结果进行处理效率评价和达标排放评价；能够规范填写各类原始数据记录表；学会编制监测报告； | 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成中水站进出口水样的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务；计算NH3-N处理效率及达标排放情况； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成中水站NH3-N监测报告。 | 原始数据记录表；中水站进出水水质NH3-N监测报告 |
|  |  | 3-5中水站进出水LAS的测定 | 训练排污口的现场采样技术；熟悉分析方法的测定原理；掌握测定结果的统计分析和评价方法；熟悉监测报告的编制要求 | 能够规范操作使用采样器具采集有代表性的废水样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够根据监测结果进行处理效率评价和达标排放评价；能够规范填写原始数据记录表；学会编制监测报告； | 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成中水站进出口水样的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 根据四次四项监测指标，各站课下完成水污染源监测总报告。 | 原始数据记录表；中水站污染源监测报告 |
| 编号 | 能力训练项目名称 | 子项目名称 | 知识目标 | 能力目标 | 训练方式、手段及步骤 | 展示成果 |
| 4 | 校园环境空气质量监测 | 4-1环境空气质量监测方案的制定 | 熟悉监测项目（指标）的确定原则； 掌握环境空气质量监测站（点）的布设原则和要求； 掌握几种常用的布点方法； 熟悉采样频率和采样时间的要求；熟悉质量保证程序和质量控制措施要求 | 学会进行基础资料的收集、网络查询；能够根据监测目的进行有代表性的布点；能够根据监测任务要求提出相应质控措施； | 教师示范讲解； 学生以监测站为单位，根据提前接受的任务以及查阅搜集的资料，讨论、制定校园环境空气质量监测方案初稿，进行展示；教师点评、反馈，课下完善。 | 校园空气质量监测方案 |
|  |  | 4-2大气污染源监测 | 熟悉监测目的和监测要求； 掌握大气固定源采样位置和采样点布设要求和布点方法；熟悉烟气流速、含湿量、烟尘浓度、烟气组分、烟气黑度的测定方法和原理 | 学会大气固定源烟尘测定仪、烟气测定仪的规范操作使用； 能够规范填写各类原始数据记录表； | 学生以监测站为单位，根据提前接受的任务以及查阅搜集的资料，讨论、制定某企业锅炉烟气监测方案初稿，下次课展示；教师点评、反馈、完善。 | 某企业锅炉烟气监测方案 |
|  |  | 4-3校园空气甲醛的测定 | 熟悉空气样品的采样方法及分类；掌握采样仪器的组成、构造及采样原理；掌握采样时间和频次的要求；掌握 采样体积的计算方法； | 能够规范操作使用双气路大气采样器采集有代表性的空气样品；能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行环境空气质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 对上次监测方案制定情况进行反馈、修改； 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成校园空气样品的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成监测报告。 | 原始数据记录表；校园空气甲醛监测报告 |
|  |  | 4-4校园空气二氧化硫的测定 | 进一步巩固采样仪器的组成、构造及采样原理；掌握SO2不同测定方法的选择和测定原理；掌握采样时间和频次的要求；掌握 采样体积的计算方法； | 能够规范操作使用双气路大气采样器采集有代表性的空气样品；能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行环境空气质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成校园空气样品的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成监测报告。 | 原始数据记录表；校园空气SO2监测报告 |
|  |  | 4-5 校园空气氮氧化物的测定 | 进一步巩固采样仪器的组成、构造及采样原理；掌握NOx不同测定方法的选择和测定原理；掌握采样时间和频次的要求；掌握 采样体积的计算方法； | 能够规范操作使用双气路大气采样器采集有代表性的空气样品；能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行环境空气质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成校园空气样品的采集和运输，实验室内的分析测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成监测报告。 | 原始数据记录表；校园空气质量监测报告（总） |
| 编号 | 能力训练项目名称 | 子项目名称 | 知识目标 | 能力目标 | 训练方式、手段及步骤 | 展示成果 |
| 5 | 中水站试验田土壤质量监测 | 5-1环土壤质量监测方案的制定 | 熟悉监测项目（指标）的确定原则；掌握不同监测类型的点位布设原则和要求； 掌握几种常用的布点方法； 熟悉质量保证程序和质量控制措施要求 | 学会进行基础资料的收集、网络查询；能够根据监测目的进行有代表性的布点；能够根据监测任务要求提出相应质控措施； | 教师示范讲解； 学生以监测站为单位，根据提前接受的任务以及查阅搜集的资料，讨论、制定校园环境空气质量监测方案初稿，进行展示；教师点评、反馈，课下完善。 | 中水站试验田土壤监测方案 |
|  |  | 5-2土壤样品的采集和加工制备 | 熟悉各类采样工具器具的用途及使用规范； 掌握土壤样品加工制备的流程及操作要点； | 能够规范操作各类采样工具器具，正确布点、采集有代表性样品； 学会对样品进行风干、粉碎、缩分等加工制备工作； | 学生以监测站为单位，到达中水站试验田采样，带回实验室进行加工制备； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示。 | 样品加工制备成果验收 |
|  |  | 5-3中水站试验田土壤中总铬的测定 | 熟悉土壤样品的采样方法及分类；掌握采样技术的规范操作； 掌握总铬不同测定方法的选择和测定原理； | 能够规范采样、制样、进行样品保存； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行土壤质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 对上次监测方案制定情况进行反馈、修改； 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成中水站试验田土壤样品的采集和运输、实验室内测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成监测报告。 | 原始数据记录表；中水站试验田土壤监测报告 |
|  |  | 5-4中水站试验田土壤中总砷的测定 | 熟悉土壤样品的采样方法及分类；掌握采样技术的规范操作； 掌握总砷不同测定方法的选择和测定原理 | 能够规范采样、制样、进行样品保存； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行土壤质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成中水站试验田土壤样品的采集和运输，实验室内测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成监测报告。 | 原始数据记录表；中水站试验田土壤监测报告 |
|  |  | 5-5中水站试验田土壤中有机碳的测定 | 熟悉土壤样品的采样方法及分类；掌握采样技术的规范操作； 掌握有机碳不同测定方法的选择和测定原理； | 能够规范采样、制样、进行样品保存； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行土壤质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成中水站试验田土壤样品的采集和运输，实验室内测定以及数据的处理、检验任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈，必要时进行示范演示； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成监测报告。 | 原始数据记录表；中水站试验田土质监测报告（总） |
| 编号 | 能力训练项目名称 | 子项目名称 | 知识目标 | 能力目标 | 训练方式、手段及步骤 | 展示成果 |
| 6 | 道路交通噪声监测 | 6-1噪声监测方案的制定 | 掌握噪声源及其分类、特点； 掌握噪声污染的两个要点； 了解声级计的构造及工作原理；熟悉城市区域环境噪声监测、道路交通噪声监测、工业企业厂界噪声监测的布点原则和要求； | 能够进行城市区域环境噪声监测、道路交通噪声监测、工业企业厂界噪声的布点、监测； 学会操作使用典型噪声监测仪器； | 教师示范讲解； 学生以监测站为单位，根据提前接受的任务以及查阅搜集的资料，讨论、制定道路交通噪声监测方案初稿，进行展示；教师点评、反馈，课下完善。 | 道路交通噪声监测方案 |
|  |  | 6-2道路交通噪声监测 | 掌握道路交通噪声监测的布点原则和要求； 掌握积分声级计的选择原则； | 能够规范操作积分声级计；能够对测定结果进行正确处理、分析、评价；能够根据监测结果进行声环境质量评价及噪声达标排放评价； | 对上次监测方案制定情况进行反馈、修改； 以监测站为单位，依据监测方法标准、技术规范，分工协作，完成道路交通噪声监测任务； 全过程教师巡回指导，及时纠错、反馈； 测定完成后站内讨论，站间进行数据展示、点评；教师点评总结；对上次监测报告情况进行反馈； 各站课下完成监测报告。 | 原始数据记录表 道路交通噪声监测报告 |
| 课程总结 |  |  | 回顾环境监测的相关理论 回顾水、气、土壤、噪声监测的监测方案的制定 回顾水、气、土壤、噪声监测项目 | 学生能够独立进行水和废水的监测 学生能够独立进行空气和废气的监测 学生能够独立进行土壤和固体废弃物的监测 学生能够独立进行噪声的监测 | 学生以监测站为单位，展示各监测站的校园区域环境质量监测报告和污染源监测报告，监测站之间进行他讨论，教师点评，完善 | （1）校园区域环境质量监测报告 （2）污染源监测报告 |