| 周次 | 第1-2周 |  |  |  | 第3、4、5、6、7周 |  |  |  |  |  | 第8、9、10、11、12周 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训项目 | 环境监测质量保证与质量控制 |  |  |  | 地表水质量监测——学院乐学河河段水质监测 |  |  |  |  |  | 废水监测——学院中水站进出水水质监测 |  |  |  |  |
|  | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 |
|  | 环境监测认知 | 环境监测质量保证与控制 | 监测方法的选择及数据处理 | 环境标准及其应用 | 地表水监测方案的制定 | 地表水样品采集、运输与保存 | 乐学河水质溶解氧的测定 | 乐学河水质高锰酸盐指数的测定 | 乐学河水质氨氮的测定 | 乐学河水质总磷的测定 | 废水监测方案的制定 | 中水站进出水悬浮物的测定 | 中水站进出水COD测定 | 中水站进出水氨氮的测定 | 中水站进出水LAS的测定 |
| 知识目标 | 掌握环境监测的概念/分类/特点；掌握数据的五性要求 | 掌握常用实验室质量控制措施 | 掌握环境监测方法的选择原则、数据处理统计分析方法 | 掌握环境标准的分类应用；学会单因子指数法评价 | 监测断面和采样点的设置原则；监测指标的选择； | 地表水环境监测方案内容、程序 | DO现场采样技术；测定结果的统计分析和评价；监测报告的编制 | 现场采样；测定结果的统计分析和评价；监测报告的编制 | 现场采样；测定结果的统计分析和评价；监测报告的编制 | 现场采样；测定结果的统计分析和评价；监测报告的编制 | 掌握第一类和第二类污染物点；不同现场的废水采样技术； | 现场采样技术；测定结果的统计分析和评价；监测报告的编制 | 现场采样；测定结果的统计分析和评价；监测报告的编制 | 现场采样；测定结果的统计分析和评价；监测报告的编制 | 现场采样；测定结果的统计分析和评价；监测报告的编制 |
| 能力目标 | 能够识别数据的“五性”要求 | 能够合理选择实验室常用质量控制措施 | 学会对监测数据的检验、处理分析 | 正确进行环境质量评价/污染物排放达标评价 | 学会布点；监测方法及其仪器使用 | 能够独立制定地表水环境监测方案 | 规范采样；数据处理； 水环境质量评价；规范填写原始记录表；学会编制监测报告； | 规范采样；数据处理； 水环境质量评价；规范填写原始记录表；学会编制监测报告； | 规范采样；数据处理； 水环境质量评价；规范填写原始记录表；学会编制监测报告； | 规范采样；数据处理； 水环境质量评价；规范填写原始记录表；学会编制监测报告； | 监测断面和采样点的设置原则；监测指标的选择； | 规范采样；数据处理； 水环境质量评价；规范填写原始记录表；学会编制监测报告； | 规范采样；数据处理； 水环境质量评价；规范填写原始记录表；学会编制监测报告； | 规范采样；数据处理； 水环境质量评价；规范填写原始记录表；学会编制监测报告； | 规范采样；数据处理； 水环境质量评价；规范填写原始记录表；学会编制监测报告； |
| 素质目标 | 培养团队协作能力，确保项目顺利完成； 培养学生严谨、负责、精益求精的态度，确保数据准确可靠、报告真实有效； 培养学生爱岗敬业、爱护仪器设备意识，确保仪器设备可持续性；培养良好的职业道德和职业规范；保护环境的职业道德和良好的社会责任感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 训练方式及手段 | 模拟监测站内讨论；教师点评总结 | 多媒体演示，案例展示，监测站讨论，实物展示 | 多媒体讲授、提问、案例分析、实物展示、数据训练 | 多媒体讲授、提问、案例分析、实物展示、操作演示 | 多媒体讲授、示范演示、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、示范演示、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、演示、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、演示、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、小组讨论、成果展示 | 多媒体讲授、示范演示、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、示范演示、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、演示、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、演示、小组讨论、成果展示 |

| 周次 | 第13、14、15、16周 |  |  |  |  | 第17、18、19、20周 |  |  |  |  | 第21周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训项目 | 校园环境空气质量监测 |  |  |  |  | 中水站试验田土壤质量监测 |  |  |  |  | 道路交通噪声监测 |  |
|  | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 |
|  | 环境空气质量监测方案的制定 | 大气污染源监测 | 校园空气甲醛浓度的测定 | 校园空气中二氧化硫浓度的测定 | 校园空气氮氧化物浓度的测定 | 土壤质量监测方案的制定 | 土壤样品的采集和加工制备 | 中水站试验田土壤中总铬的测定 | 中水站试验田土壤中总砷的测定 | 中水站试验田土壤中有机碳的测定 | 噪声监测方案的制定 | 道路交通噪声监测 |
| 知识目标 | 掌握监测站（点）的布设原则、要求、方法；采样频率和采样时间的要求； | 固定源采样位置和采样点布设要求和布点方法；熟悉烟气流速、烟尘浓度等的测定方法和原理 | 空气样品的采样方技术；采样仪器的组成、构造及采样原理；掌握采样时间和频次的要求； | 空气样品的采样方技术；采样仪器的组成、构造及采样原理；掌握采样时间和频次的要求； | 空气样品的采样方技术；采样仪器的组成、构造及采样原理；掌握采样时间和频次的要求； | 掌握土壤采样点的布设原则、要求、方法；采样深度的要求； | 掌握土壤样品加工制备的流程及操作要点； | 熟悉土壤样品的采样方法及分类；掌握采样技术的规范操作； 掌握总铬不同测定方法的选择和测定原理； | 熟悉土壤样品的采样方法及分类；掌握采样技术的规范操作； 掌握总砷不同测定方法的选择和测定原理； | 熟悉土壤样品的采样方法及分类；掌握采样技术的规范操作； 掌握有机碳不同测定方法的选择和测定原理； | 掌握噪声源及其分类、特点； 熟悉不同类型噪声监测的布点原则和要求； | 掌握道路交通噪声监测的布点原则和要求； 掌握积分声级计的选择原则； |
| 能力目标 | 能够有代表性的布点；能够根据监测任务要求提出相应质控措施； | 学会大气固定源烟尘测定仪、烟气测定仪的规范操作使用；能够规范记录原始数据； | 能够规范操作大气采样器；能够对测定结果进行处理、检验和评价； 能够正确进行环境空气质量评价； | 能够规范操作大气采样器；能够对测定结果进行处理、检验和评价； 能够正确进行环境空气质量评价； | 能够规范操作大气采样器；能够对测定结果进行处理、检验和评价； 能够正确进行环境空气质量评价； | 能够有代表性的布点；能够根据监测任务要求提出相应质控措施； | 能够正确布点、采集有代表性样品； 学会对样品进行风干、粉碎、缩分等加工制备工作； | 能够规范采样、制样、进行样品保存； 结果检验和评价； 土壤质量评价； | 能够规范采样、制样、进行样品保存； 结果检验和评价； 土壤质量评价； | 能够规范采样、制样、进行样品保存； 结果检验和评价； 土壤质量评价； | 能够进行城市区域环境噪声监测、道路交通噪声监测、工业企业厂界噪声监测； 学会操作使用典型噪声监测仪器； | 能够规范操作积分声级计；能够根据监测结果进行声环境质量评价及噪声达标排放评价； |
| 素质目标 | 培养团队协作能力，确保项目顺利完成； 培养学生严谨、负责、精益求精的态度，确保数据准确可靠、报告真实有效； 培养学生爱岗敬业、爱护仪器设备意识，确保仪器设备可持续性；培养良好的职业道德和职业规范；保护环境的职业道德和良好的社会责任感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 训练方式及手段 | 多媒体讲授、示范演示、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、示范演示、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、演示、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、演示、小组讨论、成果展示 | 多媒体讲授、示范演示、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、示范演示、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、演示、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、演示、小组讨论、成果展示 | 多媒体讲授、示范演示、小组讨论、成果展示 | 一体化实训、多媒体讲授、示范演示、成果展示 |

| 单元 | 周次 | 学时 | 单元名称 | 知识能力目标 | 主要教学/训练内容 | 教学手段 与方法 | 提交成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 1 | 4 | 1-1环境监测的认知 | 掌握环境监测的概念、分类、特点； 了解环境监测的原则、目的和程序；掌握环境监测数据的“五性”要求； 能够识别环境监测的工作任务；能够识别数据的“五性”要求 | 知识储备—— 环境监测的主要内容和程序 环境监测分类、特点、原则 环境监测技术的技术发展 | 多媒体演示、小组讨论、讲授、提问、案例分析、 实物展示 | 环境监测相关技术规范查询成果 |
| 1-2 | 1 | 4 | 1-2环境监测质量保证与控制 | 熟悉环境监测质量保证的工作程序； 掌握常用实验室质量控制措施； 能够合理选择实验室常用质量控制措施，达到质控的目的 | 环境监测质量保证与质量控制 ★实验室基础 ★境监测质量保证的工作程序； ★常用实验室质量控制措施； | 多媒体演示、小组讨论、讲授、提问、案例分析、 实物展示 | 常用实验室质控措施及其应用分类报告 |
| 1-3 | 2 | 4 | 1-3监测方法的选择及数据处理 | 掌握环境监测方法的选择原则； 掌握数据处理统计分析方法； 能够合理选择有效的环境监测方法；学会对监测数据的检验、处理分析 | 数据处理及应用 环境监测方法的选择 监测结果的评价与报告 | 一体化教学、多媒体演示、小组讨论、数据训练 | 一组监测数据的离群检验及最终结果报出 |
| 1-4 | 2 | 4 | 1-4环境标准及其应用 | 掌握环境标准的分类及选择应用； 学会达标评价方法； 能够正确运用环境标准进行环境监测、质量达标评价、污染物排放达标评价 | 环境标准的分类及选择应用； 环境标准及其应用 单因子指数法达标评价 | 一体化教学、小组讨论、讲授、案例分析 | 上述监测结果的质量达标评价/污染物排放达标评价结果 |
| 2-1 | 3 | 4 | 2-1地表水监测方案的制定 | 掌握监测断面和采样点的设置原则；熟悉采样时间和采样频率；熟悉监测指标的选择原则； 学会进行基础资料的收集，网络查询； 能够独立编制地表水监测方案； | 监测断面和采样点的设置原则； 采样时间和采样频率； 监测指标的选择原则； | 一体化实训、多媒体演示、小组讨论、成果展示 | 提交乐学河水质监测方案 |
| 2-2 | 3 | 4 | 2-2 地表水样的采集运输和保存 | 学会采样仪器设备的正确操作使用；能够采集有代表性的水环境样品；能够规范填写采样原始记录； | 采样仪器设备的正确操作使用；能够采集有代表性的水环境样品；能够规范填写采样原始记录； | 一体化实训、小组讨论、讲授、案例分析、成果展示 | 采样、样品交接原始记录表；保存好的样品 |
| 2-3 | 4 | 8 | 2-3乐学河水质溶解氧的测定 | 进一步巩固监测断面和采样点的设置原则；掌握DO的现场采样技术； 掌握监测分析方法的原理；能够规范操作使用简易水质采样和溶解氧瓶；能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行水环境质量评价；能够规范填写原始数据记录表；学会编制监测报告； | 乐学河水质 溶解氧的测定 测定原理及方法选择原则 样品干扰的消除方法 数据处理及结果评价 关键操作点示范，全程巡回指导 下一任务：高锰酸盐指数的测定 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、示范演示、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；乐学河水质DO监测报告 |
| 2-4 | 5 | 8 | 2-4乐学河水质高锰酸盐指数的测定 | 掌握IMn现场采样质控措施；熟悉监测分析方法的原理及选择原则；能够操作使用水质采样器采集有代表性的水环境样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行水环境质量评价；能够规范填写原始数据记录表；学会编制监测报告； | 乐学河水质 IMn的测定 酸式法、碱式法测定原理及方法选择 样品干扰的消除方法 数据处理及结果评价 关键操作点示范，全程巡回指导 下一任务：高锰酸盐指数的测定 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；乐学河水质IMn监测报告 |
| 2-5 | 6 | 8 | 2-5乐学河水质氨氮的测定 | 掌握现场采样的质控措施；熟悉监测分析方法的原理及选择原则； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行水环境质量评价；能够规范填写原始数据记录表；学会编制监测报告； | 乐学河地表水氨氮的测定——纳氏试剂分光光度法 分光光度法测定原理及方法选择原则 样品干扰的消除方法； 分光光度法测定步骤及注意事项； 数据处理及结果评价 下一任务：TP的测定准备 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；乐学河水质NH3-N监测报告 |
| 2-6 | 7 | 8 | 2-6乐学河水质总磷的测定 | 掌握现场采样的质控措施；能够操作使用水质采样器采集有代表性的水环境样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行水环境质量评价；能够规范填写原始数据记录表；学会编制监测报告； | 乐学河地表水氨氮的测定——总磷的测定 TP测定原理，样品消解方法 消解样品的密封方法操作、高压消解器的使用方法，测定注意事项，数据处理及结果评价 关键操作点示范，全程巡回指导 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；乐学河水监测报告（总） |
| 3-1 | 8 | 4 | 3-1废水监测方案的制定 | 学会进行基础资料的收集，网络查询； 掌握第一类和第二类污染物点的不同设置原则；熟悉采样时间和采样频率；掌握不同现场的采样技术； | 学会进行基础资料的收集，网络查询； 掌握第一类和第二类污染物点的不同设置原则；熟悉采样时间和采样频率；掌握不同现场的采样技术； | 一体化教学、多媒体演示、讲授、模拟监测站讨论、学生实训、现场操作 | 中水站污染源监测方案 |
| 3-2 | 8 | 4 | 3-2中水站进出水悬浮物的测定 | 训练排污口的现场采样技术；熟悉分析方法的测定原理；能够规范操作使用采样器具采集有代表性的废水样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够根据监测结果进行处理效率评价和达标排放评价；能够规范填写各类原始数据记录表；学会编制监测报告； | 学院中水站进出水 悬浮物测定 分析方法分类及原理；浊度标准及单位表达；便携式浊度仪及色度计操作说明、测定注意事项； 结合现场采样，练习废水样品采样点位的标示、编号方法 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；中水站进出水水质SS监测报告 |
| 3-3 | 9 | 8 | 3-3中水站进出水COD测定 | 熟悉排污口的现场采样技术；熟悉分析方法的测定原理；能够规范操作使用采样器具采集有代表性的废水样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够根据监测结果进行处理效率评价和达标排放评价；能够规范填写各类原始数据记录表；学会编制监测报告； | 学院中水站进出水COD的测定 法测定原理，测定方法的选择；测定步骤及注意事项，测定取样量及稀释倍数的判断，数据处理及结果评价 关键操作点示范，全程巡回指导 下一任务： NH3-N的测定——滴定法 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；中水站进出水水质COD监测报告 |
| 3-4 | 10 | 8 | 3-4中水站进出水氨氮的测定 | 训练排污口的现场采样技术；熟悉分析方法的测定原理；能够规范操作使用采样器具采集有代表性的废水样品； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够根据监测结果进行处理效率评价和达标排放评价；能够规范填写各类原始数据记录表；学会编制监测报告； | 学院中水站进出水 氨氮的测定—滴定法 滴定法测定原理及方法选择原则，样品干扰的消除方法，测定步骤及注意事项，数据处理及结果评价 关键操作点示范，全程巡回指导 布置下一任务：阴离子表面活性剂的测定 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；中水站进出水水质NH3-N监测报告 |
| 3-5 | 11 | 8 | 3-5中水站进出水LAS的测定 | 训练排污口的现场采样技术；熟悉分析方法的测定原理； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够根据监测结果进行处理效率评价和达标排放评价；能够规范填写原始数据记录表；学会编制监测报告； | 学院中水站进出水 阴离子表面活性剂的测定 阴离子表面活性剂的测定原理； 分液漏斗的使用方法，萃取操作的注意事项；数据处理及结果评价 关键操作点示范，全程巡回指导 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；水污染源监测报告 |
| 单元 | 周次 | 学时 | 单元名称 | 知识能力目标 | 主要教学/训练内容 | 教学手段 与方法 | 提交成果 |
| 4-1 | 12 | 4 | 4-1环境空气质量监测方案的制定 | 熟悉监测项目（指标）的确定原则； 掌握环境空气质量监测站（点）的布设原则和要求；掌握几种常用的布点方法； 熟悉采样频率和采样时间的要求； 学会进行基础资料的收集、网络查询；能够根据监测目的进行有代表性的布点；能够根据监测任务要求提出相应质控措施； | 空气和废气监测基础知识 ★大气样品的采集与保存 ★气态与颗粒态污染物的测定 | 一体化实训、多媒体演示、演示示范、站内讨论、成果展示 | 校园空气质量监测方案 |
| 4-2 | 12 | 4 | 4-2大气污染源监测方案制定 | 熟悉监测目的和监测要求； 掌握大气固定源采样位置和采样点布设要求和布点方法；熟悉烟气流速、含湿量、烟尘浓度、烟气组分、烟气黑度的测定方法和原理；学会大气固定源烟尘测定仪、烟气测定仪的规范操作使用； 能够规范填写各类原始数据记录表； | 监测目的和监测要求 采样位置和采样点布设 烟气基本状态参数的测量 烟气含湿量的测定 烟尘浓度的测定 烟气组分的测定 烟气黑度的测定 | 一体化实训、站内讨论、讲授、案例分析、成果展示 | 某企业锅炉烟气监测方案 |
| 4-3 | 13 | 8 | 4-3室内空气甲醛的测定 | 熟悉空气样品的采样方法及分类；掌握采样仪器的组成、构造及采样原理；掌握采样时间和频次的要求；掌握采样体积的计算方法； 能够使用双气路大气采样器采集有代表性的空气样品；能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行环境空气质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 室内空气甲醛的测定 ——乙酰丙酮分光光度法 采样、预处理、分析测定注意事项 室内空气质量标准、大气污染物排放标准的应用、实训总结 教师关键操作点示范，全程巡回指导 下一任务：校园空气SO2的测定 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；校园空气甲醛监测报告 |
| 4-4 | 14 | 8 | 4-4校园空气二氧化硫的测定 | 进一步巩固采样仪器的组成、构造及采样原理；掌握SO2不同测定方法的选择和测定原理；掌握采样时间和频次的要求；进一步巩固采样体积的计算方法； 能够使用双气路大气采样器采集有代表性的空气样品；能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行环境空气质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 校园空气 SO2的测定 - ——副玫瑰苯胺分光光度法 环境监测全过程质量保证 数据处理，数据评价方法 环境空气质量标准的应用、实训总结 教师关键操作点示范，全程巡回指导 下一任务：校园空气中NO2的测定 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；校园空气SO2监测报告 |
| 4-5 | 15 | 8 | 4-5 校园空气氮氧化物的测定 | 进一步巩固采样仪器的组成、构造及采样原理；掌握NOx不同测定方法的选择和测定原理；掌握采样时间和频次的要求；掌握 采样体积的计算方法； 能够使用双气路大气采样器采集有代表性的空气样品；能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行环境空气质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 校园空气中NO2的测定 环境监测全过程质量保证 数据处理，数据评价方法 环境空气质量标准的应用、实训总结 布置任务：资料查询《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004 资料查询《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998） | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；校园空气质量监测报告（总） |
| 5-1 | 16 | 4 | 5-1环土壤质量监测方案的制定 | 学会进行基础资料的收集、网络查询； 熟悉监测项目（指标）的确定原则； 掌握不同监测类型的点位布设原则和要求；掌握几种常用的布点方法； 能够根据监测目的进行有代表性的布点； 能够根据监测任务要求提出相应质控措施； | 监测类型（目的） 采样点的布设及采样方法 采样时间、采样量 监测项目与监测方法 土壤环境质量评价 | 多媒体演示、讲授、提问、案例分析、实物展示、操作演示 | 中水站试验田土壤质量监测方案 |
| 5-2 | 16 | 4 | 5-2土壤样品的采集和加工制备 | 熟悉各类采样工具器具的用途及使用规范； 掌握土壤样品加工制备的流程及操作要点； 能够规范操作各类采样工具器具，正确布点、采集有代表性样品； 学会对样品进行风干、粉碎、缩分等加工制备工作； | 土壤样品的采集方法、采样原则和要求 土壤样品的加工制备技术 教师关键操作点示范，全程巡回指导 下一任务：土壤 总铬的测定 | 多媒体演示、讲授、提问、案例分析、实物展示、操作演示 | 土壤样品加工制备成果验收 |
| 5-3 | 17 | 8 | 5-3中水站试验田土壤中总铬的测定 | 熟悉土壤样品的采样方法及分类；掌握采样技术的规范操作； 掌握总砷不同测定方法的选择和测定原理； 能够规范采样、制样、进行样品保存； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行土壤质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 土壤总铬的测定 采样、预处理、分析测定注意事项 数据处理，数据评价方法 土壤质量标准的应用、实训总结 教师关键操作点示范，全程巡回指导 下一任务：土壤 总砷的测定 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；中水站试验田土壤监测报告 |
| 5-4 | 18 | 8 | 5-4中水站试验田土壤中总砷的测定 | 熟悉土壤样品的采样方法及分类；掌握采样技术的规范操作； 掌握总砷不同测定方法的选择和测定原理 能够规范采样、制样、进行样品保存； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行土壤质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 土壤 总砷的测定 采样、预处理、分析测定注意事项 数据处理，数据评价方法 土壤质量标准的应用、实训总结 教师关键操作点示范，全程巡回指导 下一任务：土壤 有机碳的测定 | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；中水站试验田土壤监测报告 |
| 5-5 | 19 | 8 | 5-5中水站试验田土壤中有机碳的测定 | 掌握有机碳不同测定方法的选择和测定原理；能够规范采样、制样、进行样品保存； 能够对测定结果进行正确处理、检验和评价； 能够采用单因子指数法进行土壤质量评价；能够规范填写各类原始数据记录表； | 采样、预处理、分析测定注意事项 数据处理，数据评价方法 土壤质量标准的应用、实训总结 教师关键操作点示范，全程巡回指导 布置下一任务：声学 环境噪声测量方法(GB-T 3222-94) | 一体化实训、多媒体演示、讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；中水站试验田土质监测报告（总） |
| 6-1 | 20 | 4 | 6-1噪声监测方案的制定 | 掌握噪声源及其分类、特点； 掌握噪声污染的两个要点； 了解声级计的构造及工作原理；熟悉城市区域环境噪声监测、道路交通噪声监测、工业企业厂界噪声监测的布点原则和要求； 能够进行城市区域环境噪声监测、道路交通噪声监测、工业企业厂界噪声的布点、监测； 学会操作使用典型噪声监测仪器； | 噪声监测方法 噪声监测仪器的操作使用 噪声评价标准 | 多媒体演示、讲授、提问、案例分析、实物展示、操作演示 | 道路交通噪声监测方案 |
| 6-2 | 20 | 4 | 6-2 道路交通噪声监测 | 掌握道路交通噪声监测的布点原则和要求； 掌握积分声级计的选择原则； 能够规范操作积分声级计； 能够对测定结果进行正确处理、分析、评价； 能够根据监测结果进行声环境质量评价及噪声达标排放评价； | 道路交通噪声监测 监测点位的布设 积分声级计的正确操作 监测数据的应用、评价 教师关键操作点示范，全程巡回指导 | 一体化实训、多媒体讲授、演示示范、模拟监测站分组训练、成果展示 | 原始数据记录表；道路交通噪声监测报告 |
| — | 21 | 4 |  |  |  |  |  |