《砌体工程施工》课第十一单元

课程单元教学设计
（2015～ 2016学年第1学期）
单元名称：石砌挡土墙施工             
所属系部：  建筑工程学院             
制定人：     陈 剑 锋                    

合作人：                             
制定时间：     2015.06               

日照职业技术学院
《砌筑工程施工》课程单元教学设计

	单

元     石砌挡土墙施工 

标    
题： 
	单元教学学时
	2

	
	在整体设计中的位置
	第11次

	授课班级
	
	上课

时间
	周 月 日第    节至

周 月 日第    节
	上课

地点
	多媒体教室和案例现场

	教学

目标
	能力目标
	知识目标
	素质目标

	
	 1、能合理选择砌筑形式、施工工艺。

2、能说出石砌挡土墙的砌筑要点。

3、能画出局部排水的细部做法。

4、能进行质量验收

5、能编写石砌体工程施工方案


	1、 熟悉石砌挡土墙砌筑样式和施工工艺

2、掌握石砌挡土墙的砌筑要点

3、掌握石砌挡土墙的细部做法

4、熟悉石砌体工程验收规范

5、掌握石砌体工程施工方案的编写内容
	1.自我学习新技术、新材料、新工艺的意识；

2.收集处理信息的能力；

3.严谨细致的工作作风；

4.口头及书面表达能力。

	能力训练任务
	任务1、根据图纸要求能正确的测量放线。

任务2、根据工程实例合理选择砌筑形式和砌筑的施工工艺。

任务3、根据工程实例画出局部排水的细部做法。

 

	本次课使用的外语单词
	石块 Stone

挡土墙  retaining wall

排水  drain away water 

砂浆配合比  Mortar mix ratio

强度  Strength

测量工具  Measuring instrument

	案例和

教学

材料
	 案例1.校内操场北挡土墙
案例2.校内草场北池塘石砌墙

资料:《砌体结构工程施工》   天津大学出版社  宋功业主编  

国家十二五规划教材

《砌筑工程施工质量验收规范》GB50203--2011

   仪器、设备：砌筑工具  经纬仪、水准仪 称量用具等

 


单元教学进度

	步骤
	教学内容及能力/知识目标
	教师活动
	学生活动
	时间（分钟）

	1引入

给出操场北侧挡土墙案例
	学生能正确分析挡土墙信息
	PPT展示某工程挡土墙照片
	
	10

	
	
	引导学生搜集信息
	学生找出挡土墙隐含的信息。
	

	
	
	总结：学习内容
	
	

	2任务1选择砌筑形式、施工工艺。


	能合理选择砌筑形式、施工工艺。


	提出问题：与砖砌体的施工工艺的异同？

总结
	小组讨论，写出异同派代表发言。
	15

	3说出石砌挡土墙的砌筑要点。


	能说出石砌挡土墙的砌筑要点。


	提出问题：与砖砌体砌筑要点的异同？ 

总结
	小组讨论，写出异同派代表发言。
	

	4任务2画出局部排水的细部做法
	能画出局部排水的细部做法。
	提出问题：石砌体排水的做法是怎样的？

总结
	 小组讨论，写出做法派代表发言。
	10

	5任务3进行质量验收 
	能进行质量验收

	提出问题：石砌体工程验收内容有哪些？如何验收？

总结
	 小组讨论，写出内容代表发言。
	20

	6任务4编写石砌体工程施工方案
	能编写石砌体工程施工方案
	给定案例，并解释

总结
	 小组讨论，写出施工方案并发言。
	25

	7、总结
	对上述任务综合性归纳
	对上述问题总结
	学生做笔记，听讲
	10

	作业
	写出石砌挡土墙的砌筑工艺及要点（ 上网搜集资料）

	课后

体会
	


5

