《 建筑施工技术》课程标准

一、课程基本信息

| 课程代码 | 210100 | 课程性质 | 必修课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用专业 | 工程测量与监理 | 开设学期 | 第3学期 |
| 课程类别 | 专业平台课程 | 课程类型 | 理论+实践 |
| 学 分 | 4 | 总 学 时 | 64 |
| 学时分配 | 理论学时：32 ；实践学时：32 |  |  |
| 实施场所 | 多媒体教室 | 授课方式 | 讲授+练习 |
| 执笔人 | 陈剑锋 |  |  |
| 审核人 |  |  |  |
| 制订时间 |  |  |  |

二、课程概述

（一）课程定位

《建筑施工技术》是工程测量与监理专业的一门专业平台课程，是施工员、预算员、建造师等职业岗位培训、鉴定、考试的核心内容。它的任务是研究建筑工程施工技术的一般规律，建筑施工各主要工种工程的施工技术、工艺原理以及建筑施工新技术、新工艺的发展方向。

（二）先修后续课程

先修课程：工程识图  工程测量等

后续课程：建设工程项目管理  工程招投标与合同管理等

（三)本课程与中职、本科、培训班同类课程的区别。

| 层次 | 区别 |
| --- | --- |
| 本科 | 加深高层、超高层的施工 |
| 中职 | 以多层施工为主 |
| 培训班 | 对工种的培训 |

三、课程目标

（一）总体目标：

通过本课程的学习，使学生掌握建筑工程各工种的施工工艺和施工方法以及质量验收方法，了解国内外建筑施工新工艺、新技术的发展，能根据施工图纸与施工现场的条件，查询相关信息，从质量、安全、经济等方面综合考虑确定施工方案，设计作业流程，准备相应的工具、材料，完成基础施工、主体施工、防水施工和装饰施工等施工任务，做好施工过程质量控制和施工质量验收等工作，并能解决建筑工程施工中一般施工技术问题，能与施工班组项目经理进行沟通，自觉遵守施工规范的工作要求。通过学习，学生应基本达到施工员、监理员、质检员执业资格相应的的施工知识与技能要求。

（二）素质目标：

（1）严格按照工作程序开展相关业务；

（2）具有严谨的工作作风和敬业爱岗的工作态度；

（3）遵纪守法，自觉遵守职业道德和行业规范；

（4）树立较强的安全意识、质量意识和环保意识；

（5）培养分析问题、解决问题的能力。

（三）知识目标：

⑴ 了解各种建筑结构的基本知识以及施工时注意事项、基本规则。

⑵ 理解施工的相关规章制度以及质量要求，施工基本的方案的编制原则。

⑶ 掌握各种施工方案的具体施工方法以及质量规范要求。

（四）能力目标：

⑴ 通过本门课程的学习使得同学们能够合理选择施工方案和施工工艺进行施工，同时通过强化训练，能取得施工员或质检员职业岗位证书。

⑵ 通过学习同学们能运用施工技术分析施工问题和解决问题；能对施工质量和施工安全实施监控；会编制工程施工技术报告。

⑶ 对于施工技术能够熟练操作。同时能够熟练解决施工中常见的问题。

四、课程内容

| 序号 | 项目（模块） | 工作任务 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程施工 | 编制土方施工方案 | 8 |
| 2 | 地基与基础工程 | 编制常见基础工程的施工方案 | 6 |
| 3 | 脚手架工程 | 编制脚手架施工方案 | 4 |
| 4 | 砌筑工程 | 编制砌筑工程施工方案 | 6 |
| 5 | 模板工程 | 编制模板工程施工方案 | 4 |
| 6 | 钢筋工程 | 编制钢筋工程施工方案 | 8 |
| 7 | 混凝土工程 | 编制混凝土工程施工方案 | 10 |
| 8 | 防水工程 | 编制防水工程施工方案 | 4 |
| 9 | 保温工程 | 编制装饰工程施工方案 | 4 |
| 10 | 装饰工程 | 编制装饰工程施工方案 | 10 |
| 合计 |  |  | 64 |

五、实训项目设计

| 编号 | 实训项目（任务）名称 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 实施步骤 | 可展示的结果或考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑工种实训 | ①严格按照工作程序开展相关业务； ②具有严谨的工作作风和敬业爱岗的工作态度； ③遵纪守法，自觉遵守职业道德和行业规范； ④树立较强的安全意识、质量意识和环保意识； ⑤培养分析问题、解决问题的能力。 | ①掌握水泥砂浆的拌制要求 ②掌握砖的质量要求 ③掌握砌墙的施工工艺 ④掌握砌墙的验收标准 | ①能根据图纸要求，正确砌筑墙体。 ②能对墙体进行质量验收 | ①配置砂浆 ②选砖并湿润 ③放线 ④砌筑 ⑤验收 | ①砌筑的墙体 ②验收记录表 |
| 2. | 钢筋加工、绑扎实训 |  | ①掌握钢筋进场验收与保管； ②熟悉钢筋加工工艺；③掌握钢筋配料；④掌握钢筋安装；⑤掌握钢筋质量检查。 | ①会进行钢筋进场验收；②会进行钢筋质量检查；③会编制钢筋配料单； ④能进行钢筋加工 | ①验收 ②编制配料单 ③下料 ④加工 ⑤绑扎 ⑥验收 | ①下料单 ②钢筋骨架 ③验收记录表 |

六、课程实施计划

| 单元 | 周次 | 学时 | 项目（任务） | 教学方法手段 | 教学场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 土方施工准备 |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 土方工程量的计算 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 3 | 2 | 2 | 土方降排水与机械化施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 4 | 2 | 2 | 土方填筑与质量检验 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 5 | 3 | 2 | 浅基础施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 6 | 3 | 2 | 预制桩基施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 7 | 4 | 2 | 现场浇筑桩基施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 8 | 4 | 2 | 双排脚手架搭设 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 9 | 5 | 2 | 悬挑脚手架搭设 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 10 | 5 | 2 | 砖砌体施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 11 | 6 | 2 | 砌块砌体施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 12 | 6 | 2 | 石砌体施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 13 | 7 | 2 | 模板安装 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 14 | 7 | 2 | 模板质量检查与拆除 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 15 | 8 | 2 | 钢筋进场验收、存放及力学性能 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 16 | 8 | 2 | 钢筋下料计算 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 17 | 9 | 2 | 钢筋的加工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 18 | 9 | 2 | 钢筋安装与质量检查 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 19 | 10 | 2 | 选择混凝土原材料 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 20 | 10 | 2 | 混凝土施工配合比计算 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 21 | 11 | 2 | 混凝土施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 22 | 11 | 2 | 混凝土养护与质量验收 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 23 | 12 | 2 | 预应力混凝土施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 24 | 12 | 2 | 屋面防水施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 25 | 13 | 2 | 地下室、厕浴间防水施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 26 | 13 | 2 | 外保温工程施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 27 | 14 | 2 | 自保温工程施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 28 | 14 | 2 | 抹灰工程施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 29 | 15 | 2 | 门窗工程施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 30 | 15 | 2 | 轻质隔墙与吊顶施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 31 | 16 | 2 | 楼、地面工程施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |
| 32 | 16 | 2 | 幕墙工程施工 | 讲授+练习 | 多媒体教室 |

七、课程考核

考核学生对课程常用知识点的掌握和应用技能，注重专业素养的培养和实际问题的解决能力。课程考核的具体内容和评价标准如下：

| 目标 | 评价要素 | 评价标准 | 评价依据 | 考核方式 | 评分 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识 | 基本知识 | 课程标准规定知识点及运用 | 书面作业 | 收交、评定 |  | 10% |
|  |  |  | 期末考试 | 试卷评定 |  | 40% |
| 能力 | 基本技能 | 施工技术运用能力 | 验收标准 | 小组互评 |  | 40% |
| 情感与素质 | 学习态度 | 课堂纪律、参与教学活动 | 课堂表现记录、考勤记录 | 教师评定 |  | 5% |
|  | 沟通协作管理 | 互帮互助、积极承担任务 | 小组作业、小组活动记录、自评与互评 | 学生自评 |  | 2% |
|  | 创新精神 | 积极进行专业探索，能提出问题、见解 | 自主学习、提出问题、见解 | 小组自评 教师评定 |  | 3% |

八、课程实施条件

（一）师资队伍要求

1、教师应熟悉专业人才培养方案、课程标准，严格按照课程标准编制课程授课计划、提出课程实施办法、制定配套的保障措施；

2、掌握课程内容、结构体系，力求做到“懂、透、化”。对课程学习情境进行任务分解，对每个任务分别进行包括项目名称、工作过程的内容、项目解析的知识点等方面剖析；

3、编写教案，内容包括教学过程设计、教学目标与要求、教学重难点、教学内容、教学方法与手段、教学效果等；

4、采用情境教学、任务驱动、案例教学、启发式、分组讨论式等方法组织教学，注重教学的实践性和针对性，有利于学生积极思考、拓展思路，注重培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力；

5、注重新标准、规范、规程等在课程中的讲授，及时补充前言新知识；

6、配备至少一名有实际经验的实训指导教师；

（二）教学场所要求

1、容纳40人的仿真多媒体教室；

2、容纳40人的实训场地；

3、拥有材料和工艺实景展示区多个，如：木地板安装、吊顶施工、墙地砖铺贴、石材幕墙安装等。

九、课程资源

（一）教材编写情况

编写《建筑施工技术》讲义，结合实际工程顺序，注重实用性和前沿性，充分体现先进的职业教育教学理念，突出实用性和操作性，以够用为度。

教学参考资料如下：

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012

《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011

《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327－2001

《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB50210－2018

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005

《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014

《建筑装饰施工技术》教材等

（二）课程建设情况

根据行业企业的发展动态，及时更新课程教学内容。教材内容反映新规范、新标准、新技术、新工艺。不断补充、更新教学案例工程，强调理论与实践结合、操作与管理结合，符合行业企业要求。

（三）实训平台资源

已建成建筑施工的仿真多媒体教室，可以容纳80人。建有轻质隔墙、吊顶、木地板、石材幕墙、墙地砖铺贴等多个实景展示区，以及装修材料展区。可以在实训场地开展、砌筑抹灰、瓷砖铺贴、钢筋加工等工种的实训。

十、需要说明的其他问题

无。

十一、本课程常用术语中英文对照表

| 汉语 | 英语 |
| --- | --- |
| 砌体结构工程 | masonry structure engineering |
| 配筋砌体工程 | reinforced masonry engineering |
| 皮数杆 | story pole |
| 薄层砂浆砌筑法 | the method of thin-layer mortar masonry |
| 植筋 | bonded rebars |
| 相对含水率 | comparatively percentage of moisture |
| 建筑装饰装修 | building decoration |
| 基层 | basecourse |
| 基体 | Primarystructure |
| 细部 | detail |
| 整体面层吊顶 | integral layer ceiling |
| 板块面层吊顶 | board surface ceiling |
| 格栅吊顶 | grille ceiling |
| 建筑工程 | building engineering |
| 检验 | inspection |
| 进场检验 | site inspection |
| 见证检验 | evidential testing |
| 复验 | repeat test |
| 检验批 | inspection lot |
| 验收 | acceptance |
| 主控项目 | dominant item |
| 一般项目 | general item |
| 抽样方案 | sampling scheme |
| 计数检验 | Inspection by attributes |
| 计量检验 | inspection by variables |
| 错判概率 | probability of commission |
| 漏判概率 | probability of omission |
| 观感质量 | quality of appearance |
| 返修 | repair |
| 返工 | rework |

附件1 课程实训项目开设及耗材使用明细

| 编号 | 课程实训项目名称 | 实训 类型 | 实训 要求 | 实训 类别 | 每组 人数 | 循环 次数 | 计划 学时 | 对应专业 | 使用耗材名称及数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材名称 | 计量单位 | 数量 | 型号、规格或标准要求 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |