任务三   脂肪酸价的测定

| 班级 |  |  | 组别 |  |  | 姓名 |  |  |  | 学号 |  |  | 实验成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 |  |  |  |  |  | 实验地点 |  |  | 实验学时 |  |  |  | 指导教师 |  |
| 实验目的：了解脂肪酸价测定的原理和方法 实验原理：天然油脂暴露在空气中会发生臭味，这种现象称为酸败。酸败是由于油脂水解释放出游离的脂肪酸，在空气中被氧化成醛或酮，从而有一定的臭味。酸败的程度用酸价来表示。酸价是中和1克游离脂肪酸所需的KOH毫克数。 油脂中游离脂肪酸与KOH发生中和反应，从KOH标准溶液的消耗量可以计算出游离脂肪酸的量。反应式如下： RCOOH+KOH RCOOK+H2O 实验仪器及用品: 实验器材：油脂、电子分析天平、碱式滴定管、三角烧瓶、量筒、水浴锅。 实验试剂：1、0.100mol/L KOH标准溶液。 问：配500ml的0.100mol/L KOH标准溶液需要称取KOH的质量是多少克？怎样配制？ 2、1%酚酞指示剂（用70%-90%的乙醇配制） 问：配100ml酚酞指示剂，需要称取的酚酞的质量是多少克？，怎么配制？ 3、中性醇苯混合液（取苯（C.P.）和95%的乙醇（C.P.）等体积混合，加入酚酞指示剂数滴，用0.100mol/L KOH中和至红色。） 问：此时加入KOH的目的是什么？ 4、邻苯二甲酸氢钾 问；怎样将邻苯二甲酸氢钾处理至恒重？ 实验内容及步骤 一、实验操作 1.0.100mol/L 标准KOH溶液的标定 问：为什么要进行标定？ 怎样标定？ 2.称取三份油脂，每份1-2g，置于150ml三角烧瓶中。 3．各加入醇苯混合液50mL， 震摇溶解（固体脂肪需水浴熔化后再加入苯醇混合液）或40℃水浴中溶化至透明，溶液由红色变为无色。（注意:一定要用水浴加热，不能使用明火！） 4．用0.100mol/L KOH溶液滴定至淡红色，1min不褪色为终点，记录数据。 1）滴定前将滴定管洗干净，还应检查滴定管是否有漏液的情况，怎样检查？ 2）滴定接近终点时应该怎样操作？ 3）滴定前和滴定结束后都应该记录数据，怎样读数？在最小刻度之后是否还应估读一位数字？ 二.数据处理 1、KOH溶液的标定 平行样品编号; 称取邻苯二甲酸氢钾的质量（g）; 滴定前滴定管的读数; 滴定后滴定管的读数; 标定消耗的KOH的体积（ml）; 每份样品对应的KOH的浓度（mol/l）. 1. 2. 3. KOH的浓度（mol/l）(平均浓度). 2、油脂的滴定 脂肪的酸价=cV×56.1/m 式中 c：标准KOH物质的量浓度（mol/l）（标定后的浓度）； V：样品消耗KOH的体积（ml）； 56.1：每摩尔KOH的质量（g/mol）； m：样品质量（g）。 平行样品编号; 称取的油脂的质量(g); 滴定前滴定管的读数; 滴定后滴定管的读数; 滴定油脂消耗的KOH的体积（ml）; 每个油脂样品的酸价. 1. 2. 3. 油脂的酸价（平均值）. |
| 训练体会：（对本次实验任务完成的过程进行全面评价，有什么需要改进的地方？） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考 核 评 分 标 准 | 项目 |  |  |  | 项目分数 |  |  | 项目得分 |  |  |  | 总得分 |  |  |
|  | 预习情况 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验纪律 团队合作 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作规范 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验结果 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验报告 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |