- 教学进度表

| 单元 | 周次 | 学时 | 项目 | 项目 编号 | 能/知 目标 | 师生活动 | 其它（含考核内容、方法） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 安装工程造价基本知识 |  | 1.能够利用安装工程的基本概念解决分析工程实际问题。 2.能够利用安装工程定额、清单计价的基本知识解决工程实际中遇到的问题。 | 教师：讲解基本知识。 学生：学习安装工程造价基本知识；翻阅安装工程消耗量定额、清单计价规范 | 考核内容：定额计价模式及清单计价模式。 考核方法：根据模式方法对相应具体工程进行定额和清单计价。 |
| 2 | 2 | 4 | 给排水工程定额计量与计价 | 1 | 1.能够熟练运用给排水、采暖燃气工程定额计价的计算规则。 2.能够利用准确计算给排水、采暖燃气工程的工程量和工程造价。 | 教师：分配任务 讲解安装工程消耗量定额第八册规定。 学生：完成实例工程的工程量计算 | 考核内容：1、图纸识读 定额项目及工程量计算 考核方法：小组对量 |
| 3 | 3 | 4 | 给排水工程清单计量与计价 | 1 | 1.能够熟练运用给排水、采暖燃气工程清单计价的计算规则。 2.能够利用准确计算给排水、采暖燃气的工程量和工程造价。 | 教师：分配任务 讲解安装工程工程量计算规范。 学生：完成实例工程的工程量计算 | 考核内容：1、图纸识读 清单项目及工程量计算 考核方法：小组对量 |
| 4 | 4 | 4 | 给排水算量软件应用 | 1 | - 熟悉算量软件计算过程。 - 能够操作算量软件进行工程量计算。 | 教师：演示软件的使用。 学生：上机练习软件，并完成相应任务。 | 考核内容：软件应用 考核方法：任务完成情况。 |
| 5 | 5 | 4 | 采暖工程定额计量与计价 | 1 | 1.能够熟练运用给排水、采暖燃气工程定额计价的计算规则。 2.能够利用准确计算给排水、采暖燃气工程的工程量和工程造价。 | 教师：分配任务 讲解安装工程消耗量定额第八册规定。 学生：完成实例工程的工程量计算 1、确定工程中采暖管材，连接方式，敷设形式。管道保温做法。 2、确定阀门的材质，连接方式。 3、确定散热器的种类、材质、型号规格。 4、确定其他采暖设备及器具的种类。 5、学习山东省采暖工程定额计价规则 6、套价软件的使用 | 考核内容：1、图纸识读 定额项目及工程量计算 考核方法：小组对量 |
| 6 | 6 | 4 | 采暖工程清单计量与计价 | 1 | 1.能够熟练运用给排水、采暖燃气工程清单计价的计算规则。 2.能够利用准确计算给排水、采暖燃气的工程量和工程造价。 | 教师：分配任务 讲解安装工程工程量计算规范。 学生：完成实例工程的工程量计算 1、学习通用安装工程工程量计算规则中关于采暖工程的内容。 2、根据规则列项计算工程量 3、查量、对量 | 考核内容：1、图纸识读 清单项目及工程量计算 考核方法：小组对量 |
| 7 | 7 | 4 | 消防工程定额计价与清单计价 | 2 | 1.能够熟练运用消防设备安装工程定额和清单计价的计算规则。 2.能够利用准确计算消防设备安装工程两种计价模式的工程量和工程造价。 | 教师：分配任务 讲解安装工程工程量计算规范。 学生：完成实例工程的工程量计算 1、确定已完工程中消防系统的形式，消防水管材，连接方式，敷设形式。 2确定阀门的材质，种类，连接方式。 3确定消防喷头的种类、材质、型号规格 - 确定试水装置的位置，数量 5、学习通用安装工程工程量计算规则中关于消防水工程的内容。 6、根据规则列项计算工程量 7、查量、对量 | 考核内容：1、图纸识读 清单项目及工程量计算 考核方法：小组对量 |
| 8 | 8 | 4 | 消防工程算量软件应用 | 2 | 1、熟悉算量软件计算过程。 2、能够操作算量软件进行工程量计算。 | 教师：演示软件的使用。 学生：上机练习软件，并完成相应任务。 | 考核内容：软件应用 考核方法：任务完成情况。 |
| 9 | 9 | 4 | 通风空调工程定额与清单计量与计价 | 3 | 1.能够熟练运用通风空调工程定额和清单计价的计算规则。 2.能够利用准确计算通风空调工程两种计价模式的工程量和工程造价 | 教师：分配任务 讲解安装工程工程量计算规范。 学生：完成实例工程的工程量计算 | 考核内容：1、图纸识读 定额及清单项目工程量计算 考核方法：小组对量 |
| 10 | 10 | 4 | 通风空调工程算量软件应用 | 3 | 1、熟悉算量软件计算过程。 2、能够操作算量软件进行工程量计算。 | 教师：演示软件的使用。 学生：上机练习软件，并完成相应任务。 | 考核内容：软件应用 考核方法：任务完成情况 |
| 11 | 11 | 4 | 电气工程定额计量与计价 | 4 | 1.能够熟练运用电气设备安装工程定额和清单计价的计算规则。 2.能够利用准确计算电气设备安装工程两种计价模式的工程量和工程造价。 | 教师：分配任务 讲解安装工程工程量计算规范。 学生：完成实例工程的工程量计算 | 考核内容：1、图纸识读 定额及清单项目工程量计算 考核方法：小组对量 |
| 12 | 12 | 4 | 电气工程清单计量与计价 | 4 | 1.能够熟练运用电气设备安装工程定额和清单计价的计算规则。 2.能够利用准确计算电气设备安装工程两种计价模式的工程量和工程造价。 | 教师：分配任务 讲解安装工程工程量计算规范。 学生：完成实例工程的工程量计算 | 考核内容：1、图纸识读 定额及清单项目工程量计算 考核方法：小组对量 |
| 13 | 13 | 4 | 电气工程算量软件应用 | 4 | 1、熟悉算量软件计算过程。 2、能够操作算量软件进行工程量计算 | 教师：演示软件的使用。 学生：上机练习软件，并完成相应任务。 | 考核内容：软件应用 考核方法：任务完成情况 |
| 14 | 14 | 4 | 电气工程算量软件应用 | 4 | 1、熟悉算量软件计算过程。 2、能够操作算量软件进行工程量计算 | 教师：演示软件的使用。 学生：上机练习软件，并完成相应任务。 | 考核内容：软件应用 考核方法：任务完成情况 |
| 15 | 15 |  | 课程总结 | 4 |  | 教师：总结课程学习内容及学生学习情况。 |  |