目   录

一、填表说明…………………………………………………………1

二、课程教学基本情况………………………………………………2

三、授课计划…………………………………………………………3

四、教学组织方案……………………………………………………14

五、学生成绩登记表…………………………………………………15

六、学生成绩分析……………………………………………………19

七、学期教学工作总结………………………………………………20

填 表 说 明

1．教学档案分为四大部分，分别是课程基本情况、授课计划、教学组织方案、学生成绩分析及课程总结。

2..教师每学期必须在教研室统一安排下，按照课程标准的要求，认真制定课程的整体计划，并填写教学档案中的课程基本情况、授课计划，经教研室同意后，交院部审批后正式施行。

3．教师必须根据教学档案中的授课计划，课前制定指导课堂教学活动的教学组织方案，该部分作为教学档案的附件附后。课程授课结束后将学生成绩分析及课程总结填写完毕。

4．封面信息应该完整、准确，“课程名称”应与人才培养方案的课程全称相一致。

5．“课程性质”和“本课程学分”栏要求按人才培养方案中有关内容填写。

6．教材全称（编者、出版单位、出版时间、版次）：例：工程力学；党世民；机械工业出版社；1999年9月；第16次。注：出版时间要填使用教材的版次时间，如上述提到的党世民主编的《工程力学》教材，第一版1999年9月，但学生使用的是2006年11月第一版第16次印刷教材，该教材版次是第一版，故填写1999年9月。自编教材指由本校教师编写，但未正式出版的校本教材，须标明学校批准使用的时间。

7．主要教学参考书（名称、编者）：根据教学需要，可选用1～2本的教材作为参考教材。

8．“学生基本情况分析”栏，要求教师对所教班学生的知识、技能、认知现状等作出客观的评价。

9．“提高教学质量的措施”栏，要求教师根据学生实际情况，制定保障本学期教学目标得以完成的具体措施或改革方案。

10．“授课计划”要重点填写，每次课的教学内容及课时分配要做到详细、实用。

11.主要教学内容部分可根据授课次数分栏填写，但表格整体格式不得更改。

12．“提交的学习成果”是指学生学习完本部分内容应完成的课堂、课外作业，或者是学生制作的作品、产品、小论文、调查报告等反映学习效果的物化成果。

13．“教学手段方法”是指教师与学生完成教学任务对教学辅助设施的开发和利用，以及在共同活动中采用的方法和方式。教学手段包括多媒体、网络、VCD、录相、投影，教科书、板书、模型、标本、挂图，等等手段；教学方法包括讲授、讨论、提问（谈话）、演示、实验、参观、练习（习题）、实习作业、案例分析、课程论文、调研报告、读书报告、等等方法。选择其中几项，或补充其它教学手段、方法。

课程教学基本情况

| 课程名称 |  | 工厂供电 |  | 课程性质 |  | 专业课 |  |  | 课程代码 |  |  | 16018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本课程 总教学课时数 |  |  | 76 |  |  |  | 本课程学分 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 已讲授课时数 |  |  | 0 |  |  |  | 先修课程 |  |  |  | 电子技术、工厂电气 |  |  |
| 本学期教学课时数 |  |  | 76 |  |  |  | 后续课程 |  |  |  | 顶岗实习 |  |  |
| 本学期教学周数 |  |  | 19 |  |  |  | 尚需课时数 |  |  |  | 76 |  |  |
| 本课程课时分配 |  |  | 总课时 |  | 理论 |  |  | 实训 |  | 理实一体 |  |  | 机动 |
|  |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本学期课时分配 |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课班级 |  |  | 20电气自动化3.4班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本 情况分析 | 企业订单班，基础比较薄弱 下学期面临毕业顶岗实习 学习过电子技术、工厂电气控制等方面的知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程教学目标 | 能力目标： 能够对一般供配电系统进行简单的运行维护，能够对一般供配电系统进行简单设计计算，为今后从事供配电技术工作奠定初步基础。 知识目标： 初步掌握一般供配电系统运行维护和简单设计计算所需的基本理论和基本知识，为今后从事供配电技术工作奠定初步基础 其他目标： 培养学生自学能力，和分析问题解决问题的能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用教材 | 供配电技术 崔红 高有清 北京邮电大学出版社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要教学 参考 | 工厂供配电技术 李高建主编 中国铁道出版社 工厂供配电技术 方建华主编 人民邮电出版社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络 教学资源 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核方式 | 考试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程教学 的重点难点 | - 负荷计算 - 短路计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高教学 质量的措施 （教改方案要点） | - 多讲应用实例 - 加强师生互动 - 有简单到复杂，根据学生接受程度进行授课 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授课计划

| 模块 | 主要教学内容 | 周次∕课时 | 教学手段与方法 | 教学场所 | 提交的 学习成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 认知电力系统 | ●电力系统的概念。 1.供配电技术的发展概况。 2.电力系统的组成。 3.电力系统的基本要求。 ●供配电系统的构成及运行。 1.供配电系统的构成。 2.供配电系统的运行方式。 3.供配电系统的布置。 ★ 重点 对电力系统的组成，供配电系统的构成，工厂变配电所作用的理解和掌握。 - 难点 - 对电力系统的中性点运行方式的理解和掌握。 | 2/8 | 教学中除理论教学外，还使用实验室的元器件展示、多媒体、演示、讨论教学等，提高学生对知识的理解及掌握。 | 教室 | 作业 |
| 二 供配电设备的运行及管理 | ●高压电气设备的运行及选择。 1.高压熔断器的运行及选择。 2.高压隔离开关的运行及选择。 3.高压负荷开关的运行及选择。 4.高压断路器的运行及选择。 5. 高压配电装置的运行及选择。 ## ●互感器的运行及选择。 1.电流互感器的运行及选择。 2.电压互感器的运行及选择。 ●低压电气设备的运行及选择 1.低压熔断器的运行及选择。 ### 2.低压隔离开关的运行及选择。 3.低压负荷开关的运行及选择。 4.低压断路器的运行及选择。 5.低压配电屏的运行及选择。 ●供配电设备的运行及管理。 1.供配电设备的安装及管理。 2.电气设备倒闸操作。 | 3/12 | 板书 讲授 讨论 | 教室 | 作业 |

授课计划

| 单元 | 主要教学内容 | 周次∕课时 | 教学手段与方法 | 教学场所 | 提交的 学习成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 供配电系统的主接线图 | ●变配电所主接线图的基本要求及形式。 ## 1.变配电所主接线图的基本要求。 2.变配电所主接线图的形式。 ●变配电所主接线图的选择原则和主要配置。 1.变配电所主接线图的选择原则。 2.变配电所主接线图的主要配置。 ●变配电所主接线图的实例分析。 1.只装有一台主变压器的小型变配电所主接线图。 2.装有两台主变压器的变配电所主接线图。 | 3/12 | 板书 讲授 讨论 | 教室 | 作业 |
| 四 短路计算及电器的选择校验 | ●供配电线路的结构与敷设 1.架空线路的结构与敷设。 2.电力电缆的结构与敷设。 3.供配电线路导线和电缆的选择 ●供配电线路的运行及维护。 1.供配电线路的接线方式。 2.架空线路的运行及维护 3.电缆线路的运行及维护。 ★重点 导线和电缆的选择方法。 ★难点 正确测试架空线路和电缆线路的常见故障。 | 3/12 | 板书 讲授 讨论 | 教室 | 作业 |

授课计划

| 模块 | 主要教学内容 | 周次∕课时 | 教学手段与方法 | 教学场所 | 提交的 学习成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 电力变压器的结构与运行 | ●电力变压器的认识。 1.电力变压器的类型和基本结构。 2.电力变压器的型号和技术参数。 3.电力变压器的绕组联结。 ●电力变压器运行及维护。 1.电力变压器的运行与监测。 2.电力变压器的检查及维护。 ★重点 变压器台数的确定、变压器容量的选择方法。 ★难点 掌握常用绕组的联结方式及特点和应用。理解变压器实际容量以及变压器损耗的计算方法。 | 2/8 | 板书 讲授 讨论 | 教室 | 作业 |
| 六 供配电系统的保护 | ●继电保护的认识。 1.继电保护的任务及要求。 2.继电保护的基本原理。 3.常用的继电保护及接线方式。 ## ●线路的继电保护。 1.线路的过电流保护。 2.电流速断保护。 3.单相接地保护。 4.线路的过负荷保护。 ●电力变压器的继电保护。 1.变压器的继电保护。 2.变压器的瓦斯保护。 3.变压器的差动保护。 4.变压器的单相保护。 ●低压供电系统的保护。 1.熔断器保护。 2.低压断路器保护。 成和工作原理。 | 2/8 | 板书 讲授 讨论 | 教室 | 作业 |

授课计划

| 模块 | 主要教学内容 | 周次∕课时 | 教学手段与方法 | 教学场所 | 提交的 学习成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七 供配电系统的设计 | ●电气主接线设计。 1.供配电系统设计的基本知识 2.供配电系统的设计任务实施。 ## ●电力负荷的计算。 1.电力负荷和负荷曲线。 2.电力负荷的计算。 3.单相用电设备组计算负荷的确定。 4.工厂电气照明负荷的确定。 5.全厂计算负荷的确定。 6.工厂的功率因数及无功补偿。 ●短路故障和短路电流计算。 1.短路故障的原因、危害及种类。 2.短路电流的计算方法。 ●电气设备的接地与防雷设计。 1.电气安全。2.保护接地。 3.防雷保护。 | 2/8 | 板书 讲授 讨论 | 教室 | 作业 |

学生成绩登记表

（以班级为单位）

（成绩表粘贴处）

学 生 成 绩 分 析

| 课程考核情况 | 考 核 方 式 |  |  |  | 应考 人数 |  | 实考 人数 |  | 缺考 人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成 绩 统 计 | 90-100（分） |  | 80-89（分） |  | 70-79(分) |  | 60-69(分) | ＜60(分) |  |
| 学 生 成 绩 统 计 图 | 比例（%） 成绩 80 70 60 50 40 30 20 10 60以下 60-69 70-79 80-89 90-100 （注：将所教课程学生成绩的比例数在相应区域内画斜线） |
| 考核情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

课程教学工作总结

| 计划执行情况 （教学进度） |  |
| --- | --- |
| “教”方面总结 （教风教纪、教书育人、教学条件、教学手段、教学方法、高职特色、教学效果等） |  |
| “学”方面总结 （学生的学习态度、学习纪律、学习基础、学习成绩等） |  |
| 经 验 与建议 |  |

学期课程教学体会与建议： 签 名： 年 月 日

日照职业技术学院

教师课程教学档案

二0二一 —— 二0二二学年  第二学期

课程名称    工厂供配电技术

授课班级   20级电气自动化3.4班

授课教师        李瑞霞

教 研 室    电气自动化教研室

院    部       机电工程系

日照职业技术学院教务处制

二0二二年二月十七日