## Slide 1
精品资源共享课程
主电路接线端子
变频、伺服、步进应用实践教程

## Slide 2: 主电路接线端子
变频器安装操作
内容
1
2
西门子MM420系列变频器
主电路接线端子
三菱 FR-E740 系列变频器
主电路接线端子

## Slide 3: 主电路接线端子
变频器安装操作
外部端口
主电路端子
控制电路端子
通信接口
1
2
3

## Slide 4: 主电路接线端子
变频器安装操作
西门子MM 420 系列变频器的主电路连接端子：

## Slide 5: 主电路接线端子
变频器安装操作
西门子MM420变频器的风扇为卡口安装，可以方便的拆装，用一字螺丝刀撬一下，把风扇从变频器侧面拆下来，可以看到内部电路板如图所示，由3块电路板构成。

## Slide 6: 主电路接线端子
变频器安装操作
三菱FR-E700变频器的主电路连接端子

## Slide 7: 拓展：施耐德ATV31系列的主回路接线端子
施耐德ATV31系列的主电路接线端子-1
变频器安装操作
主电路接线端子

## Slide 8: 施耐德ATV31系列的主电路接线端子-2
变频器安装操作
主电路接线端子

## Slide 9
1．变频器主电路接线端子输入侧一般用符号（ ）标注。
UVW
L1L2L3
RST
ABC
A
B
C
D
提交
多选题
2分

## Slide 10
2．变频器主电路接线端子输出侧一般用符号（ ）标注。
UVW
L1L2L3
RST
ABC
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 11
3．MICROMASTER420变频器输入电源规格单相或三相200-240V，如果接单相220V，相线应接在端子（ ）上。
L1/L
L2/N
L3
U
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 12
3．MICROMASTER420变频器输入电源规格单相或三相200-240V，如果接单相220V，中线应接在端子（ ）上。
L1/L
L2/N
L3
U
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 13
谢谢大家！